ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБричка”

с петдесет и девет обособени позиции

2015 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

ЧАСТ  ПЪРВА

Раздел I – Решение на кмета на Община Добричка

Раздел II - Обявление за обществената  поръчка

ЧАСТ ВТОРА

Указания към участниците в откритата процедура

Раздел  I – Общи условия

Раздел II - Изисквания към участниците в процедурата

1. Общи изисквания към участниците

2. Административни изисквания

Раздел III -	Изисквания към офертата

Раздел  IV -	 Съдържание  на офертата

1. Документи за подбор (Плик № 1)

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

3. Предлагана цена (Плик № 3)

Раздел V  - Гаранции

Раздел VІ - Условия и ред за провеждане на откритата процедура

1. Разяснения по документацията за участие в откритата процедура

2. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

3. Отстраняване на участници

4. Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

5. Прекратяване на процедурата

6. Обжалване.

Раздел  VІІ – Други условия

ЧАСТ ТРЕТА

Пълно описание на предмета на поръчката и Технически спецификации

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

Приложения. Образци на документи. Проект на договор

ЧАСТ  ПЪРВА

Раздел І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел  ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези указания определят общите правила за подготовката на офертата и изискванията към кандидатите за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка” .

Обществената поръчка включва 59 / петдесет и девет /обособени позиции:

- по ОП1 Изпускател на язовир Смолница 2

- по ОП2 Сграда ДВХД с.Опанец

- по ОП3 Благоустрояване пред кметство с.Ведрина

- по ОП4 Ограда парк с.Одърци

- по ОП5 Естествена чешма с.П.Минково

- по ОП6 Отводнителен канал с.Плачи дол

- по ОП7 Реконструкция на отводнителен канал с Житница

- по ОП8 Водосток с.Врачанци

- по ОП9 Водосток с.Богдан

- по ОП10 Водосток на път Козлодуйци-Росеново

- по ОП11 Водосток на път Миладиновци – Ловчанци

- по ОП12 Автоспирка с.Славеево

- по ОП13 Обществена тоалетна с.Ломница

- по ОП14 Обредна зала с.Соколник

- по ОП15 Сграда ДСП с.Овчарово

- по ОП16 Сграда ДСП с.Стефан Караджа

- по ОП17 Сграда ДСП с.Карапелит

- по ОП18 Сграда ДСП с.Паскалево

- по ОП19 Сграда ДСП с.Смолница

- по ОП20 Сграда ДСП с.Стожер

- по ОП21 Сграда ДСП с.Житница

- по ОП22 Водопровод до гробищен парк с.Овчарово

- по ОП23 Водопровод по ул.4 с.Карапелит

- по ОП24 Водопровод по ул.4 с.Приморци

- по ОП25 Ограда парк с.Вратарите

- по ОП26 Ограда кметство с.Дебрене

- по ОП27 Благоустрояване пред кметство с.Лясково

- по ОП28 Ограда кметство с.Попгригорово

- по ОП29 Ограда кметство с.Самуилово

- по ОП30 Ограда кметство с.Свобода

- по ОП31 Благоустрояване тротоари с.Стефаново

- по ОП32 Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово

- по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан

- по ОП34 Дом на покойника с.Попгригорово

- по ОП35 Почистване гробищен парк с.П.Иваново

- по ОП36 Ограда гробищен парк с.Козлодуйци

- по ОП37 Естествени чешми с.Дряновец

- по ОП38 Естествени чешми с.Опанец

- по ОП39 Отводнителна канавка с.Овчарово

- по ОП40 Отводнителни канавки и дерета с.Богдан

- по ОП41 Отводнителна канавка с.Карапелит

- по ОП42 Отводнителен канал с.Миладиновци

- по ОП43 Отводнителен канал с.Паскалево

- по ОП44 Автоспирка с.Подслон

- по ОП45 Автоспирка с.Ломница

- по ОП46 Автоспирка с.П.Свещарово

- по ОП47 Автоспирка с.Смолница

- по ОП48 Обществена тоалетна с.Стожер

- по ОП49 Водосток с.Бенковски

- по ОП50 Водосток с.Драганово

- по ОП51 Водостоци с.Житница

- по ОП52 Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово

- по ОП53 Сграда клуб на пенсионера с.Божурово

- по ОП54 Сграда клуб на пенсионера с.Котленци

- по ОП55 Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци

- по ОП56 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци

- по ОП57 Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол

- по ОП58 Стадион с.Бенковски

- по ОП59 Благоустрояване стадион с.Бранище

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената поръчка е в размер до 424 996,66 (четиристотин двадесет и четири хиляди, деветстотин деветдесет и шест лева, и шестдесет и шест стотинки ) без ДДС или до 509 996(петстотин и девет лева деветстотин деветдесет и шест лева) с включен ДДС, разпределен по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Изпускател на язовир Смолница 2” -  39 166,67  (тридесет и девет хиляди, сто шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева  без ДДС или до 47 000 (четиридесет и седем хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Сграда ДВХД с. Опанец” – 14 033,33 (четиринадесет хиляди, тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 16 840 (шестнадесет хиляди, осемстотин и четиридесет) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Благоустрояване пред кметство с.Ведрина” – 29 166,67 (двадесет и девет хиляди, сто шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 35 000 (тридесет и пет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Ограда парк с.Одърци” – 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 15 000 (петнадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 5 (ОП 5) – „Естествена чешма с.П.Минково” – 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 9 000 (девет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Отводнителен канал с.Плачи дол” – 7 916,67 (седем хиляди деветстотин и шестнадесет лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 9 500 (девет хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 7 (ОП 7) – „Реконструкция отводнителен канал с.Житница” – 27 750 (двадесет и седем хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС или до 33 300 (тридесет и три хиляди, и триста ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 8 (ОП 8) – „Водосток с. Врачанци” – 4 166,67 (четири хиляди, сто шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 5 000 (пет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 9 (ОП 9) – „Водосток с. Богдан” – 16 666,67 (шестнадесет хиляди, шестстотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 20 000 (двадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 10 (ОП 10) – „Водосток на път Козлодуйци - Росеново” – 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС или до 18 000 (осемнадесет хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 11 (ОП 11) – „Водосток на път Миладиновци - Ловчанци” – 10 833,33 (десет хиляди осемстотин тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 13 000 (тринадесет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 12 (ОП 12) – „Авто спирка с. Славеево” – 2 750 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС или до 3 300 (три хиляди и триста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 13 (ОП 13) – „Обществена тоалетна с. Ломница” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 14 (ОП 14) – „Обредна зала с. Соколник” – 8 466,67 (осем хиляди четиристотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 10 160 (десет хиляди сто и шестдесет) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 15 (ОП 15) – „Сграда ДСП с. Овчарово” – 2 666,67 (две хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 200 (три хиляди и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 16 (ОП 16) – „Сграда ДСП с. Стефан Караджа” – 2 666,67 (две хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 200 (три хиляди и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 17 (ОП 17) – „Сграда ДСП с. Карапелит” – 833,33 (осемстотин тридесет и три лева) лева без ДДС или до 1 000 (хиляда) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 18 (ОП 18) – „Сграда ДСП с. Паскалево” – 2 916,67 (две хиляди деветстотин и шестнадесет лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 500 (три хиляди и петстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 19 (ОП 19) – „Сграда ДСП с. Смолница” – 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 10 200 (десет хиляди и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 20 (ОП 20) – „Сграда ДСП с. Стожер” – 2 083,33 (две хиляди осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 2 500 (две хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 21 (ОП 21) – „Сграда ДСП с. Житница” – 3 583,33 (три хиляди петстотин осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 300 (четири хиляди и триста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 22 (ОП 22) – „Водопровод до гробищен парк с. Овчарово” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 23 (ОП 23) – „Водопровод по ул. 4 с. Карапелит” – 12 363,33 (дванадесет хиляди триста шестдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 14 836 (четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и шест) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 24 (ОП 24) – „Водопровод по ул. 4 с. Приморци” – 3 750 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС или до 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 25 (ОП 25) – „Ограда парк с. Вратарите” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки ) лева без ДДС или до 4000 (четири хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 26 (ОП 26) – „Ограда кметство с. Дебрене” – 1 000 (хиляда) лева без ДДС или до 1 200 (хиляда и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 27 (ОП 27) – „Благоустрояване пред кметство с. Лясково” – 11 833,33 (единадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 28 (ОП 28) – „Ограда кметство с. Попгригорово“ – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 3 000 (три хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 29 (ОП 29) – „Ограда кметство с. Самуилово” – 3 000 (три хиляди) лева без ДДС или до 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 30 (ОП 30) – „Ограда кметство с. Свобода” – 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС или до 4 800 (четири хиляди и осемстотин ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 31 (ОП 31) – „Благоустроявване тротоари с. Стефаново” – 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 15 000 (петнадесет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 32 (ОП 32) – „Ограда и водопровод гробищни паркове с. Божурово” – 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева без ДДС или до 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 33 (ОП 33) – „Ограда дом на покайника с. Богдан” – 2 583,33 (две хиляди петстотин осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 3 100 (три хиляди и сто) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 34 (ОП 34) – „Дом на покойника с. Попгригорово” – 6 666,67 (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 8 000 (осем хиляди ) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 35 (ОП 35) – „Почистване гробищен парк с. П.Иваново” – 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 000 (четири хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 36 (ОП 36) – „Ограда гробищен парк с. Козлодуйци” – 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС или до 6 000 (шест хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 37 (ОП 37) – „Естествени чешми с. Дряновец” – 4 166,67 (четири хиляди сто шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 5 000 (пет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 38 (ОП 38) – „Естествени чешми с. Опанец” – 3 833,33 (три хиляди осемстотин тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 39 (ОП 39) – „Отводнителна канавка с. Овчарово” – 8 333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 10 000 (десет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 40 (ОП 40) – „Отводнителни канавки и дерета с. Богдан” – 4 166,67 (четири хиляди сто шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 5 000 (пет хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 41 (ОП 41) – „Отводнителна канавка с. Карапелит” – 833,33 (осемстотин тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 1 000 (хиляда) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 42 (ОП 42) – „Отводнителен канал с. Миладиновци” – 2 916,67 (две хиляди деветстотин и шестнадесет лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 500 (три хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 43 (ОП 43) – „Отводнителен канал с. Паскалево” – 7 769,17 (седем хиляди седемстотин шестдесет и девет лева, и седемнадесет стотинки) лева без ДДС или до 9 323 (девет хиляди триста двадесет и три) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 44 (ОП 44) – „Автоспирка с. Подслон” – 5 416,67 (пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева, и шестдесет и седем) лева без ДДС или до 6 500 (шест хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 45 (ОП 45) – „Автоспирка с. Ломница” – 3 083,33 (три хиляди осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 3 700 (три хиляди и седемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 46 (ОП 46) – „Автоспирка с. П. Свещарово” – 1 000 (хиляда) лева без ДДС или до 1 200 (хиляда и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 47 (ОП 47) – „Автоспирка с. Смолница” – 2 666,67 (две хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 3 200 (три хиляди и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 48 (ОП 48) – „Обществена тоалетна с. Стожер” – 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС или до 6 000 (шест хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 49 (ОП 49) – „Водосток с. Бенковски” – 5 833,33 (пет хиляди осемстотин тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 7 000 (седем  хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 50 (ОП 50) – „Водосток с. Драганово” – 7 083,33 (седем хиляди осемдесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 51 (ОП 51) – „Водостоци с. Житница” – 11 250 (единадесет хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС или до 13 500 (тринадесет хиляди и петстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 52 (ОП 52) – „Магазин-пенсионерски клуб с. Владимирово” – 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС или до 6 000 (шест хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 53 (ОП 53) – „Сгрда клуб на пенсионера с. Божурово” –  6 166,67 (шест хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или до 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 54 (ОП 54) – „Сграда клуб на пенсионера с. Котленци“ – 6 666,67 (шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, и шестдесет и седм стотинки) лева без ДДС или до 8 000 (осем хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 55 (ОП 55) – „Сграда клуб на пенсионера с. Ловчанци” – 1000 (хиляда) лева без ДДС или до 1 200 (хиляда и двеста) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 56 (ОП 56) – „Сграда клуб на пенсионера с. Одринци” – 18 333,33 (осемнадесет хиляди триста тридесет и три лева, и тридест и три стотинки) лева без ДДС или до 22 000 (двадесет и две хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 57 (ОП 57) – „Сграда клуб на пенсионера с. Плачи дол” – 2 333,33 (две хиляди триста тридесет и три лева, и тридесет и три стотинки) лева без ДДС или до 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 58 (ОП 58) – „Стадион с. Бенковски” – 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС или до 6 000 (шест хиляди) лева с включен ДДС

По Обособена позиция 59 (ОП 59) – „Благоустрояване стадион с. Бранище” – 2 947,50 (две хиляди деветстотин четиридесет и седем лева, и петдесет стотинки) лева без ДДС или до 3 537 (три хиляди петстотин тридесет и седем) лева с включен ДДС

Съгласно изложеното и във връзка с разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), стойността на настоящата обществена поръчка, следва да бъде определена към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година са в размер, който попада в обхвата на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8 от ЗОП следва да обяви отрикрита процедура за избор на изпълнител на  обществена поръчка, превид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне с или без обявление. Тъй като стойността на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за строителство по чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП, откритата процедура се провежда по опростените правила на ЗОП.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие.

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/, раздел  – Профил на купувача" - http://dobrichka.bg/profile/

Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно.

Забележка: Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация  от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/.

В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави  на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят  документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията .

РАЗЯСНЕНИЯ:

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobricka.bg/, раздел – Профил на купувача" - http://dobrichka.bg/profile/ . Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на побликуването им в профила на купуввача.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача”- http://dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

Раздел II

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРA

1. Общи изисквания към участниците

1.1. Изисквания към участниците

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:

1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;

2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка;

3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП – изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

1.2. Административни изисквания

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

5. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

*Забележка:”Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ако участникът е обединение, Декларация за обстоятелствата по т. 1 – 6 се представя от всеки  участник на обединението.

За участниците изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- за всички по-горе изброени случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в чл. 56 и чл. 57 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя.

2. Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка подават оферта за една или повече обособени позиции!

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За преводите на документи на български език важат следните изисквания:

- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

*Забележка: Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

5. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата документация за участие.

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала".

7. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата.

8. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

9. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение/Промяна към Вх. № ...............”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

11. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

12. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както следва:

Наименование на Участника: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. Наименование на обществената поръчка: …………………………. За Обособена/и позиция/и ОП ………….;ОП………. До Община Добричка ул. „Независимост”№20 гр. Добрич 9300

13. Запечатаният непрозрачен плик съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, на …….. (името на участника), в който се поставят документите и информацията, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал.1,  т.1, 2, 5, 8, 11 – 14 от ЗОП;

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, на …….. (името на участника), в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания, и ако е приложимо декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, на …….. (името на участника), който съдържа ценовото предложение на Участника.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

14. Офертата следва да се представи в един оригинал на хартиен носител.

15. Офертата се представя на посочения в обявлението адрес, не по-късно от часа и датата, регламентирани в същото обявление, като краен срок за получаване на офертите.

16. Лицата, които ще представляват участниците в откритата процедура, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в Плик № 1 нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява участника.

17. „Предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлагана цена“ трябва да бъдат подписани от оторизираното лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално заверено пълномощно.

18. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Община Добричка, за което на приносителя се издава документ.

19. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие в откритата процедура и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

20. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, следва да бъдат обективирани в писмен вид.

21. Участниците могат да изпращат писма и уведомления до възложителя по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

22. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.

23. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в деня, часа и мястото, посочени в обявлението за обществената поръчка.

24. Валидност на офертите:

Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Раздел IV

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1, 2, 5, 6, 8, 11 – 14 от ЗОП:

1. Оферта за участие - Образец 1.

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

3. Представяне на участника – Образец 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: Участниците следва да са вписани в ЦПРС - Заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или Декларация, че участникът е вписан в регистъра. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от група по чл.5, ал.1 от ПРВВЦПРС и категория по чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) отговаряща на строежа – обособената позиция за която кандидатства, или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон.

4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП).

5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4;

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5;

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 7;

За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 9;

12. Декларация за запознаване с обекта – Образец 10;

13. Декларация за застраховка „Професионална отговорност“ – Образец 11.

14. Доказателства за техническите възможности на участника:

| Изискуеми документи и информация | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| 1.Списък на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство се извършва с някой от следните документи: а). посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. | 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, обновяване и ремонт на: сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; благоустроиствената инфраструктура; хидротехническо строителство; в зависимост от обособената позиция за която кандидатства. |
| 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14. | 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а). Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. - Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява двама технически ръководители. б). Отговорник по контрола на качеството съгласно Чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП |

* Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги;

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съответната дейност.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения:

а) Офертата се подава на български език;

б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод;

в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Възложителят си запазва правото да проверява достоверността на представените от участника данни/информация.

ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", който съдържа:

1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката - попълва се приложения към документацията Образец 15, и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец 17), когато е приложимо.

2. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №2 се представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1.  Ценово предложение – попълва се приложения към документацията Образец 16.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик №3 се представя за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

*Забележка: Ценовото предложение на участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер:

- по ОП1 Изпускател на язовир Смолница 2 – до 39 166,67 лева без ДДС

- по ОП2 Сграда ДВХД с.Опанец – до 14 033,33 лева без ДДС

- по ОП3 Благоустрояване пред кметство с.Ведрина – до 29 166,67 лева без ДДС

- по ОП4 Ограда парк с.Одърци – до 12 500,00 лева без ДДС

- по ОП5 Естествена чешма с.П.Минково – до 7 500,00 лева без ДДС

- по ОП6 Отводнителен канал с.Плачи дол – до 7 916,67 лева без ДДС

- по ОП7 Реконструкция на отводнителен канал с Житница – до 27 750,00 лева без ДДС

- по ОП8 Водосток с.Врачанци – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП9 Водосток с.Богдан – до 16 666,67 лева без ДДС

- по ОП10 Водосток на път Козлодуйци-Росеново – до 15 000,00 лева без ДДС

- по ОП11 Водосток на път Миладиновци – Ловчанци – до 10 833,33 лева без ДДС

- по ОП12 Автоспирка с.Славеево – до 2 750,00 лева без ДДС

- по ОП13 Обществена тоалетна с.Ломница – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП14 Обредна зала с.Соколник – до 8 466,67 лева без ДДС

- по ОП15 Сграда ДСП с.Овчарово – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП16 Сграда ДСП с.Стефан Караджа – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП17 Сграда ДСП с.Карапелит – до 833,33 лева без ДДС

- по ОП18 Сграда ДСП с.Паскалево – до 2 916,67 лева без ДДС

- по ОП19 Сграда ДСП с.Смолница – до 8 500,00 лева без ДДС

- по ОП20 Сграда ДСП с.Стожер – до 2 083,33 лева без ДДС

- по ОП21 Сграда ДСП с.Житница – до 3 583,33 лева без ДДС

- по ОП22 Водопровод до гробищен парк с.Овчарово – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП23 Водопровод по ул.4 с.Карапелит – до 12 363,33 лева без ДДС

- по ОП24 Водопровод по ул.4 с.Приморци – до 3 750,00 лева без ДДС

- по ОП25 Ограда парк с.Вратарите – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП26 Ограда кметство с.Дебрене – 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП27 Благоустрояване пред кметство с.Лясково – до 11 833,33 лева без ДДС

- по ОП28 Ограда кметство с.Попгригорово – до 2 500,00 лева без ДДС

- по ОП29 Ограда кметство с.Самуилово – до 3 000,00 лева без ДДС

- по ОП30 Ограда кметство с.Свобода – до 4 000,00 лева без ДДС

- по ОП31 Благоустрояване тротоари с.Стефаново – до 12 500,00 лева без ДДС

- по ОП32 Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово – до 6 500,00 лева без ДДС

- по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан – до 2 583,33 лева без ДДС

- по ОП34 Дом на покойника с.Попгригорово – до 6 666,67 лева без ДДС

- по ОП35 Почистване гробищен парк с.П.Иваново – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП36 Ограда гробищен парк с.Козлодуйци – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП37 Естествени чешми с.Дряновец – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП38 Естествени чешми с.Опанец – до 3 833,33 лева без ДДС

- по ОП39 Отводнителна канавка с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС

- по ОП40 Отводнителни канавки и дерета с.Богдан – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП41 Отводнителна канавка с.Карапелит – до 833 ,33 лева без ДДС

- по ОП42 Отводнителен канал с.Миладиновци – до 2 916,67 лева без ДДС

- по ОП43 Отводнителен канал с.Паскалево – до 7 769,17 лева без ДДС

- по ОП44 Автоспирка с.Подслон – до 5 416,67 лева без ДДС

- по ОП45 Автоспирка с.Ломница – до 3 083,33 лева без ДДС

- по ОП46 Автоспирка с.П.Свещарово – до 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП47 Автоспирка с.Смолница – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП48 Обществена тоалетна с.Стожер – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП49 Водосток с.Бенковски – до 5 833,33 лева без ДДС

- по ОП50 Водосток с.Драганово – до 7 083,33 лева без ДДС

- по ОП51 Водостоци с.Житница – до 11 250,00 лева без ДДС

- по ОП52 Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП53 Сграда клуб на пенсионера с.Божурово – до 6 166,67 лева без ДДС

- по ОП54 Сграда клуб на пенсионера с.Котленци – до 6 666,67 лева без ДДС

- по ОП55 Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци - до 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП56 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 18 333,33 лева без ДДС

- по ОП57 Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол – до 2 333,33 лева без ДДС

- по ОП58 Стадион с.Бенковски – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП59 Благоустрояване стадион с.Бранище – до 2947,50 лева без ДДС

Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

При изготвяне на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени в настоящата Документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни.

Технически и ценови предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и указанията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат отстранени от по-нататъшно разглеждане на офертите.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

Раздел V

ГАРАНЦИИ

1.ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

• парична сума:

за Обособена позиция от 1 до 59 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция;

преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или

• оригинал на банкова гранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто договора за възлагане на обществената поръчка, като Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят просрочи договорът за изпълнение на строителните работи с повече от 3 /три/ работни дни.

Раздел VI

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След отварянето на плик № 1 и плик № 2 публичната част от заседанието на комисията приключва.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

След изтичането на 5-дневния срок (в работни дни) комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията съставя протокол и определя допуснатите и отстранените участници.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община град Добрич - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача”- http://dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Комисията оценява офертите по критерии - най-ниска цена.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Отстраняване на участници:

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

6. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка – за всяка обособена позиция.

Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Изискване от страна на комисията на писмени обосновки във връзка с предложенията на участниците

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме представената от участника писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5.  получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Определяне на изпълнител

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението за класиране заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Сключване на договор

Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо място и определен за Изпълнител Участник за всяка обособена позиция.

Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай, че Участникът в процедурата, който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка включва всички предложения от офертата на участника.

При подписването на договора, Изпълнителят трябва да представи:

1. Документите по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП,

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка за всяка обособена позиция;

3.Заверено копие на застрахователна полица „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171 от ЗУТ по време на срока за изпълнение на договора.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 48, ал.1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.48, ал.2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати процедурата.

Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от ЗОП.

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5.

Обжалване на процедурата

Жалба може да се подава пред КЗК  в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

Срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията, които подлежат на обжалване. Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Редът и условията за обжалване актовете на възложителите са подробно описани в чл.120- чл.126 от ЗОП.

Раздел VII

ДРУГИ УСЛОВИЯ

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет:

Решението за откриване на процедурата;

Обявление за обществена поръчка;

Указания за подготовка на офертата

Технически спецификации

Образците за участие в процедурата.

Проект на договор за изпълнение на поръчката.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.

Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Достатъчно е достигането до адресата по поне един от посочените начини.

ЧАСТ ТРЕТА

# ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

# и

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ на поръчката: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Обществената поръчка включва 59 (петдесет и девет) обособени позиции:

- по ОП1 Изпускател на язовир Смолница 2

- по ОП2 Сграда ДВХД с.Опанец

- по ОП3 Благоустрояване пред кметство с.Ведрина

- по ОП4 Ограда парк с.Одърци

- по ОП5 Естествена чешма с.П.Минково

- по ОП6 Отводнителен канал с.Плачи дол

- по ОП7 Реконструкция на отводнителен канал с Житница

- по ОП8 Водосток с.Врачанци

- по ОП9 Водосток с.Богдан

- по ОП10 Водосток на път Козлодуйци-Росеново

- по ОП11 Водосток на път Миладиновци – Ловчанци

- по ОП12 Автоспирка с.Славеево

- по ОП13 Обществена тоалетна с.Ломница

- по ОП14 Обредна зала с.Соколник

- по ОП15 Сграда ДСП с.Овчарово

- по ОП16 Сграда ДСП с.Стефан Караджа

- по ОП17 Сграда ДСП с.Карапелит

- по ОП18 Сграда ДСП с.Паскалево

- по ОП19 Сграда ДСП с.Смолница

- по ОП20 Сграда ДСП с.Стожер

- по ОП21 Сграда ДСП с.Житница

- по ОП22 Водопровод до гробищен парк с.Овчарово

- по ОП23 Водопровод по ул.4 с.Карапелит

- по ОП24 Водопровод по ул.4 с.Приморци

- по ОП25 Ограда парк с.Вратарите

- по ОП26 Ограда кметство с.Дебрене

- по ОП27 Благоустрояване пред кметство с.Лясково

- по ОП28 Ограда кметство с.Попгригорово

- по ОП29 Ограда кметство с.Самуилово

- по ОП30 Ограда кметство с.Свобода

- по ОП31 Благоустрояване тротоари с.Стефаново

- по ОП32 Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово

- по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан

- по ОП34 Дом на покойника с.Попгригорово

- по ОП35 Почистване гробищен парк с.П.Иваново

- по ОП36 Ограда гробищен парк с.Козлодуйци

- по ОП37 Естествени чешми с.Дряновец

- по ОП38 Естествени чешми с.Опанец

- по ОП39 Отводнителна канавка с.Овчарово

- по ОП40 Отводнителни канавки и дерета с.Богдан

- по ОП41 Отводнителна канавка с.Карапелит

- по ОП42 Отводнителен канал с.Миладиновци

- по ОП43 Отводнителен канал с.Паскалево

- по ОП44 Автоспирка с.Подслон

- по ОП45 Автоспирка с.Ломница

- по ОП46 Автоспирка с.П.Свещарово

- по ОП47 Автоспирка с.Смолница

- по ОП48 Обществена тоалетна с.Стожер

- по ОП49 Водосток с.Бенковски

- по ОП50 Водосток с.Драганово

- по ОП51 Водостоци с.Житница

- по ОП52 Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово

- по ОП53 Сграда клуб на пенсионера с.Божурово

- по ОП54 Сграда клуб на пенсионера с.Котленци

- по ОП55 Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци

- по ОП56 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци

- по ОП57 Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол

- по ОП58 Стадион с.Бенковски

- по ОП59 Благоустрояване стадион с.Бранище

Обособена позиция 1: Изпускател на язовир Смолница 2

1.Обхват на дейностите

- Изкоп машинен на ср з. почви на отвал

- Изкоп ръчен

- Изсичане на дървета ръчно

- Уплътняване на зeмни маси

- Ремонт на входна шахта

- Капак от ламарина по размер от място

- Ремонт на стоманобетонов кожух

- Монтаж на СК Ф400

Техническа спецификация на обект: ОП1 Изпускател на язовир Смолница 2

Относно :Неотложни възстановителни мероприятия по язовирната стена и нейните съоръжения на язовир „Смолница 2".

1.Техническо описание на състоянието на язовира.

Стената на язовира е изградена на запад от с.Козлодуйци, на около 400м от селото. Построен е през 1959г. Язовирът приема оттока от поройните деренца по двата бряга, както и прелелите през преливника на горе разположения язовир „Смолница 1" водни маси. Земната преливна траншея е оформена в десния скат. По архивни данни има изграден основен изпускател от АЦ тръби ф400, с бетонов корпус, но изходната шахта е заличена и не е ясно точното му разположение спрямо стената, както и неговото състояние. Оттока след стената на яз. „Смолница 2" се поема от дере Козлодуйци, което минава под моста по пътя Добрич - Козлодуйци, преминава през крайната източна част на селото в посока север.

Установени действителни основни технически параметри на язовира:

•	общ обем						123.5 хил.куб.м.

•	мъртъв обем						105.0 хил.куб.м. м3

•	полезен обем						18.5  хил.куб.м.

•	височина на стената					6 м.

•	дължина						158 м.

•	Q прел. мax						24 куб.м. в сек.

•	кота дъно						206.00м

•	кота теме осн. изпуск. •диам, осн. изпускател

•	кота преливник					209.69

•	кота корона						211.10 /усреднено/

•	широчина корона					6м /усреднено/

Действителните технически параметри са установени на база извършени геодезически измервания, проучвания и огледи на място. Височината на стената е установена спрямо петата на сухия откос.

Стената на язовира е земно-насипна, гравитационна, малка /съгласно Наредба №13/29.01.2004г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях/, както и в съответствие с класификацията на Международната комисия по големите язовири /ICOLD/. Изградена е без дренажна призма и контролно - измервателна система за измерване на деформациите и филтрацията. Няма данни за изграден зъб за връзка между стената и основата, върху която е стъпила. За района на язовира няма данни за извършено микросеизмично изследване, както и проектни данни за спазени норми за проектиране в земетръсни райони. Съгласно сеизмичното райониране в Република България язовирът попада в осма сеизмична зона по 12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник /MSK/.

След интензивните и продължителни валежи през нощта на 19.06 срещу 20,06. се скъсва стената на яз. „Смолница 1", следствие на което се образува висока вълна, поета от язовир „Смолница 2". Екстремалното натоварване води до сериозни последствия за язовира.

Към момента техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея е следното:

- в язовира са завирени около 100 000куб.м.j или 81% от общия действителен обем;

- чаша на язовира - затлачена от тиня и наноси;

- сух откос - с локални свличания на голям фронт, частични обрушвания, в предаварийно състояние;

- мокър откос - силно обрушен, без видима каменна броня;

- корона - с обрушвания и локални улягания, с видими белези от преливали водни маси;

- траншеен преливник - с локални обрушвания и недобре оформено напречно сечение;

- отводящ канал - в лошо състояние, със силно намалена пропускателна способност, непосредствено под язовирната стена е изградена ограда с оградна мрежа;

- основен изпускател - компрометиран, недействащ;

- изходна шахта и СК - не са открити

- проводимост на руслото на реката на 500м след язовирната стена - незадоволително, дерето е засято с царевица;

Няма налични белези за филтрация под язовирната стена.

На база направените констатации, обосновано може да се направи заключението, че язовирната стена на яз.„Смолница 2" и съоръженията към нея са в предаварийно състояние и по-нататъшната му експлоатация в това състояние е недопустима поради неприемлив риск за хора, материални ценности и околна среда.

Необходими неотложни възстановителни мероприятия:

Основен изпускател.

Откриването и възстановяването изправността на основния изпускател е наложително, тъй като той е основно облекчително съоръжение. Но при тежките зимни условия това е трудно изпълнимо, затова собственикът на съоръжението - общ. Добричка, трябва да предвиди провеждане на това мероприятие напролет, при по- подходящи атмосферни условия.

Дерето след язовира преминаващо през село Козлодуйци е със силно намалена проводимост и не би могло да поеме дебита на преминаваща през преливника висока вълна. Това налага постоянно източване на водни маси през изпускателя, с цел осигуряване на свободен обем в язовира. По архивни данни той е с диам. Ф400 и дължина 40м. Необходимо е да се извърши цялостен ремонт на стоманобетоновите входна и изходна шахти, продухване и почистване на тръбата, както и възстановяване на стоманобетоновия кожух в частта и извън габарита на стената. Ремонтът на изходното съоръжение включва освен възстановяване на ст.бетоновата шахта и монтаж на два броя нови СК ф400. Трябва да се прокопае траншея от изходната шахта в посока дерето за оттичане на източваните водни маси. Шибърната шахта да се затвори надеждно с капак от стоманена ламарина. За улесняване втичането на водните маси към входната шахта да се прокопае фуниевидна траншея е наклон на откосите 1: 4 в наносните отложения, насочена към шахтата.

Преливник – възстановяването на преливника не е предмет на настоящата обществена поръчка.

Язовирна земнонасипна стена.

Язовирната стена е с нарушени показатели както за технологична така и за конструктивна сигурност. Приоритетно трябва да се извърши почистването и от тревна растителност, храсти и дървета. Това ще позволи да се открият прецизно нарушенията по нейната цялост и съответно предприемане на правилни действия за отстраняването им. Задължително трябва да се премахне оградата от колове и бодлива тел, намираща се в петата на сухия откос.

Корона на стената.

Короната е неравномерно улегнала, с коловози, с варираща височина /установени коти от геодезическото измерване от 210,19 до 211,42/ и ширина от 5 до 6,20м . В двата края стената е със значително по малка височина. Необходимо е изравняването и до кота 211,00, като това ще се постигне чрез донасипване и валиране в ниските зони.

Сух откос.

Сухият откос е понесъл сериозни поражения при преминаването на високата вълна през м.юни след скъсването на гореразположения язовир „СмолницаГ'. Изключително занижената пропускателна способност на преливника не е позволила безпрепятственото отвеждане на водните маси и започналото преливане през короната на стената е довело до локални свличания на голям фронт по насипа на откоса. Възстановяването му трябва да се извърши изключително прецизно, за да е в състояние в бъдеще да изпълнява функциите си.

От страната на сухия откос няма видими белези на филтрация. Не се наблюдават мокри петна, няма наличие на влаголюбива растителност. Това е показател за достатъчно добра водоплътност на стената. Наличието на тия факти води до извода, че не е необходимо предприемане на противофилтрационни мероприятия.

След цялостното почистване на откоса от растителността следва подробен оглед за установяване и фиксиране на нарушените зони от насипа. Свличанията в средната зона на стената, предизвикани от водната ерозия, заемат фронт с дължина около 40м по цялата височина на откоса. В тоя участък трябва да се отнеме целия слой нарушен насип до достигане на плътна и компактна основа по откоса. За връзка между стария и новия насип е необходимо да се направят напречни зарязвания /стъпала/ в стария насип. Поради голямата дълбочина на нарушенията по откоса са предвидени по-малки, но повече на брой настъпалявания с размер от 25см /25см в дълбочина и 25см във височина/. Зарязванията започват от петата на откоса и стигат до короната на стената. Продължават по дължината на целия фронт на ерозия. Наличните единични изравяния от водната ерозия извън големия фронт на свличане се обработват по подобен начин. Отнема се нарушения пласт до здрава основа в дълбочина и до плътния ненарушен насип по откоса в съседство. Оформят се по същия начин зарязвания с дълбочина и височина от 25см. Полагането на новия възстановителен насип започва от петата на откоса към короната на стената на пластове с дебелина от 20см в неуплътнено състояние. Възстановителният насип трябва да се изравни с профила на съседните неразрушени участъци. Поради сложността на уплътняване на насипния материал по ската на откоса и наличието на „тераси" от зарязванията, ползването на машини за валиране ще бъде значително затруднено. Това ще наложи ползването на ръчни и механични трамбовки.

Обособена позиция 2: Сграда ДВХД с.Опанец

1.Обхват на дейностите

- Обшивка на покрив с OSB

- Битумен грунд по дървени повърхности

- Д-ка и полагане на битумни керемиди

- Д-ка и монтаж на улуци

- Изравнителна циментова замазка

Обособена позиция 3: Благоустрояване пред кметство с.Ведрина

1.Обхват на дейностите

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж цветни мозаечни плочи с деб. 4 см.

- Полагане на цветни градински бордюри

- Д-ка на пейка с чугунени крака и облегалка

Обособена позиция 4: Ограда парк с.Одърци

1.Обхват на дейностите

- Направа на ограда от мрежа с височина 1,40м., Ж.Б. колове 8/8/210 и бетон в основата на коловете – доставка и монтаж.

- Д-ка и м-ж метален двоен портал 300/140 с включено грундиране и боядисване

- Изрязване на стари метални шини и тръби

- Д-ка и м-ж на метални колове 10/10/04 за портал и входна врата

Обособена позиция 5: Естествена чешма с.П.Минково

1.Обхват на дейностите

- Изкоп машинен

- Изкоп ръчен за подравняване

- Д-ка и полагане на полиетиленова тръба Ф 63

- Обратно засипване машинно

- Направа ревизионна шахта

- Направа на тротоар от балчишки плочи на тревна фуга

Обособена позиция 6: Отводнителен канал с.Плачи дол

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и полагане на бетон В 15 за стени канал

- Кофраж и декофраж за стени канал / при ремонт на отделни места /

- Д-ка и полагане на арматура за стени канал

Обособена позиция 7: Реконструкция на отводнителен канал с Житница

1.Обхват на дейностите

- Механизирано почистване, продълбочаване и разширяване на отводнителен канал

- Доставка и полагане на бетон Б 15

- Доставка и полагане на армировка за стени канал – мрежа Ф6 – 15/15см.

- Кофраж и декофраж за стени канал

Обособена позиция 8: Водосток с.Врачанци

1.Обхват на дейностите

- Ръчен изкоп за основи

- Бетон за основи В 15

- Армировка за основи

- Минимизиране и боядисване с блажна боя на стоманена конструкция

Обособена позиция 9:Водосток с.Богдан

1.Обхват на дейностите

- Изкоп земни почви за съоръжение – машинно

- Изкоп земни почви – ръчен

- Д-ка и полагане на стоманобетонови тръби за водосток Ф 1200

- Кофраж и декофраж

- Полагане на бетон В 20

Обособена позиция 10:Водосток на път Козлодуйци-Росеново

1.Обхват на дейностите

- Изкоп – механизиран

- Доставка и полагане на бетон В 30

- Заготовка и полагане на армировка

- Насипване на земни почви

Обособена позиция 11: Водосток на път Миладиновци – Ловчанци

1.Обхват на дейностите

- Изкоп земни почви – машинен

- Подложен пясъчен слой

- Кофраж и декофраж

- Заготовка и монтаж арматура клас А III

Обособена позиция 12:Автоспирка с.Славеево

1.Обхват на дейностите

- Направа и монтаж на автоспирка

- Д-ка и м-ж на пейка

- Армирана бетонова настилка

Обособена позиция 13:Обществена тоалетна с.Ломница

1.Обхват на дейностите

- Изкоп – ръчен

- Кофраж и декофраж

- Зидария от бетонови блокове

- Покриване с нови керемиди на изпълнителя

- Направа на нова покривна конструкция

Обособена позиция 14:Обредна зала с.Соколник

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и м-ж на водосточни улуци

- Д-ка и монтаж на ПВЦ врата

- Топлоизолиране 50 мм. SPS по външни стени

- Минерална мазилка по стени с вкл. грундиране

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж на гранитогрес по стъпала

Обособена позиция 15:Сграда ДСП с.Овчарово

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и м-ж на PVC прозорци

- Гипсова шпакловка

- Външна гладка циментова мазилка

- Боядисване с цветен латекс

- Боядисване с блажна боя

Обособена позиция 16:Сграда ДСП с.Стефан Караджа

1.Обхват на дейностите

- Доставка и монтаж на алуминиева врата

- Боядисване с латекс

- Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон на конструкция

- Теракота по под

- Гипсова шпакловка

- Изравнителна циментова замазка

Обособена позиция 17: Сграда ДСП с.Карапелит

1.Обхват на дейностите

- Боядисване с латекс по стени и тавани

- Гипсова шпакловка

- Грундиране с дълбокопроникващ грунд

Обособена позиция 18:Сграда ДСП с.Паскалево

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и м-ж на противовлажно тяло

- Иззравнителна замазка

- Теракота по под

- Гипсова шпакловка

- Боядисване с латекс двукратно

Обособена позиция 19: Сграда ДСП с.Смолница

1.Обхват на дейностите

- Боядисване с латекс по стени и тавани

- Гипсова шпакловка

- Доставка и монтаж на ПВЦ врати и прозореци

- Изравнителна циментова замазка

- Д-ка и полагане на теракот

- Д-ка и м-ж на осветителни тела ЛОТ 4х18

Обособена позиция 20:Сграда ДСП с.Стожер

1.Обхват на дейностите

- Гипсова шпакловка

- Боядисване с латекс двукратно

- Боядисване с блажна боя по таван

- Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец

- Пръскана външна бяла мазилка

Обособена позиция 21:Сграда ДСП с.Житница

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и полагане на теракот

- Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци

- Гипсова шпакловка

- Боядисване с цветен латекс

- Вътрешна вароциментова мазилка

- Боядисване с блажна боя

Обособена позиция 22:Водопровод до гробищен парк с.Овчарово

1.Обхват на дейностите

- Изкоп – машинен

- Д-ка и м-ж водопроводна тръба тръба РЕ ф 25

- Кофраж и декофраж

- Армирана бетонова настилка

- Обратен насип

Обособена позиция 23: Водопровод по ул.4 с.Карапелит

1.Обхват на дейностите

- Изкоп – машинен

- Изкоп – ръчен

- Пясъчна възглавница

- Обратен насип /машинен и ръчен/

- Д-ка и м-ж на ПЕВП Ф 90

- Д-ка и м-ж на СК Ф 100

Обособена позиция 24:Водопровод по ул.4 с.Приморци

1.Обхват на дейностите

- Изкоп машинен

- Д-ка и м-ж на ПЕВП Ф 90

- Обратен насип

- Настилка от чакъл

Обособена позиция 25:Ограда парк с.Вратарите

1.Обхват на дейностите

- Боядисване с блажна боя

- Каменна зидария с две лица

- Д-ка и м-ж на оградни пана на винкелова рамка

- Външна гладка мазилка

- Боядисване с фасаген

Обособена позиция 26:Ограда кметство с.Дебрене

1.Обхват на дейностите

- Монтаж ж. б. колове с бетон в основата на коловете

- Почистване на терен от храсти и издънки

Обособена позиция 27:Благоустрояване пред кметство с.Лясково

1.Обхват на дейностите

- Армирана бетонова настилка

- Полагане на цветни бетонни плочи

- М-ж на бордюри

Обособена позиция 28:Ограда кметство с.Попгригорово

1.Обхват на дейностите

- Направа ограда от метални платна, метални колчета с бетон в основата

- Подравняване терен

Обособена позиция 29:Ограда кметство с.Самуилово

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа

- Изкоп в основи

- Кофраж и декофраж

- Д-ка бетон В 15 за основи

Обособена позиция 30:Ограда кметство с.Свобода

1.Обхват на дейностите

- Изкоп ръчен за основи

- Кофраж и декофраж

- Армировка за основи и колонки

- Фугирана зидария с бетонни блокчета

- Полагане на бетон В 15

Обособена позиция 31:Благоустрояване тротоари с.Стефаново

1.Обхват на дейностите

- Армирана бетонова настилка

- Кофраж и декофраж

- Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, събиране натоварване и превоз на строителни отпадъци

Обособена позиция 32:Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово

1.Обхват на дейностите

- Изкоп машинен за водопровод

- Изкоп ръчен за водопровод

- Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32

- Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница

- Армирана бетонова настилка

- Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта

- Обратно засипване на водопровод

- Оборудване на водомерна шахта

Обособена позиция 33:по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан

1.Обхват на дейностите

- Направа на ограда от ж.б. колове с бетон в основата и поц. Мрежа

- Почистване на терен от храсти

- Д-ка и м-ж на порта с резе за затваряне

Обособена позиция 34:Дом на покойника с.Попгригорово

1.Обхват на дейностите

- Изкоп за основи – ръчен

- Кофраж и декофраж

- Тухлена зидария

- Арматура за колони и пояси

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция

- Д-ка и м-ж на керемиди - нови

- Обшивка на таван с OSB

- Външна гладка мазилка

- Боядисване с латекс на варова основа

Обособена позиция 35:Почистване гробищен парк с.П.Иваново

1.Обхват на дейностите

- Почистване и изкореняване на дървета и храсти

Обособена позиция 36:Ограда гробищен парк с.Козлодуйци

1.Обхват на дейностите

- Ограда от бодлива тел 5+2 реда и ж.б. колове с бетон в основите на кола

- Д-ка и м-ж на порта с резе за затваряне

- Машинно подравняване натерен

Обособена позиция 37:Естествени чешми с.Дряновец

1.Обхват на дейностите

- Ограда от бодлива тел 5+2 реда и ж.б. колове с бетон в основата на кола

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж на портал на метална рамка облечена с мрежа

Обособена позиция 38:Естествени чешми с.Опанец

1.Обхват на дейностите

- Изкоп за основи

- Полагане на бетон в основи

- Водоплътна мазилка по улуци отвън и отвътре

- Армирана бетонова настилка

- Заготовка и монтаж на армировка

- Машинно почистване с прожини за почистване на водопровод

Обособена позиция 39:Отводнителна канавка с.Овчарово

1.Обхват на дейностите

- Направа на изкуствена неравност от бетон В 20

- Механизиран изкоп за оформяне на канавка

- Кофраж и декофраж

- Д-ка и полагане чрез уплътняване на земен насип

- Почистване на терен от храсти

Обособена позиция 40:Отводнителни канавки и дерета с.Богдан

1.Обхват на дейностите

- Ръчно почистване от земни маси, наноси и храсти на водостоци

- Механизирано почистване

Обособена позиция 41:Отводнителна канавка с.Карапелит

1.Обхват на дейностите

- Изкоп – машинен

- Д-ка и м-ж бетонови корита

- Обратно засипване и уплътняване

- Пясъчна възглавница

- Армирана бетонова настилка

Обособена позиция 42:Отводнителен канал с.Миладиновци

1.Обхват на дейностите

- Боядисване с блажна боя по метални повърхности

- Д-ка и м-ж на бетонови корита

- Обратно засипване и уплътняване

- Пясъчна възглавница

Обособена позиция 43:Отводнителен канал с.Паскалево

1.Обхват на дейностите

- Кофраж и декофраж за стени канал

- Доставка и полагане на бетон В 15 за стени и дъно канал

- Пренареждане балчишки плочи

- Фугиране облицовка от балчишки плочи

Обособена позиция 44:Автоспирка с.Подслон

1.Обхват на дейностите

- Вътрешна мазилка по стени

- Трита минерална маззилка

- Изравнителна циментова замазка

- Д-ка и м-ж на ПВЦ врати и прозорци

- Армирана бетонова настилка

- Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5

- Боядисване с фасаген

- Ламарина по борд

Обособена позиция 45:Автоспирка с.Ломница

1.Обхват на дейностите

- Изравнителна замазка

- Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5

- Външна мазилка

- Боядисване с фасаген

- Тухлена зидария

- Армирана бетонова настила

Обособена позиция 46:Автоспирка с.П.Свещарово

1.Обхват на дейностите

- Шпакловка

- Боядисване с латекс

- Боядисване с блажна боя

- Боядисване с фасаген

Обособена позиция 47:Автоспирка с.Смолница

1.Обхват на дейностите

- Изравнителна циментова замазка

- Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5

- Шпакловка с бяло лепило и микрофибърна мрежа

- Гипсова шпакловка

- Боядисване с латекс

- Боядисване с блажна боя

Обособена позиция 48:Обществена тоалетна с.Стожер

1.Обхват на дейностите

- Доставка и монтаж на ПВЦ врати

- Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци

- Вътрешна мазилка

- Кофраж и декофраж стъпала

- Доставка и монтаж на теракота

- Доставка имонтаж на фаянс

- Доставка и монтаж ППР тръби Ф 20 за студена вода с фасонни части

- Боядисване с латекс

- Доставка и полагане на бетон В 15

Обособена позиция 49:Водосток с.Бенковски

1.Обхват на дейностите

- Изкоп в основи – ръчен

- Кофраж и декофраж

- Заготовка и монтаж на арматура

- Доставка и полагане на бетон В 20

- Механизирано прокопаване на  канавка на шкарп

Обособена позиция 50:Водосток с.Драганово

1.Обхват на дейностите

- Механизирано прокопаване на канавка

- Иззкоп в основи

- Кофраж и декофраж

- Заготовка и монтаж на армировка

- Доставка и полагане на бетон В 15

- Обратен насип

Обособена позиция 51:Водостоци с.Житница

1.Обхват на дейностите

- Изкоп за основи и подравняване

- Кофраж и декофраж

- Заготовка и монтаж на армировка

- Доставка и полагане на бетон В 15

Обособена позиция 52:Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово

1.Обхват на дейностите

- Изкоп за основи

- Кофраж и декофраж

- Д-ка и полагане на бетон В 15

- Зидария от бетонови тухли

- Нова покривна конструкция

- Покриване с керемиди

- Д-ка и м-ж на ламперия

- Армирана бетонова настилка

- Армировка АIII

Обособена позиция 53:Сграда клуб на пенсионера с.Божурово

1.Обхват на дейностите

- Боядисване с латекс по стени и тавани

- Гипсова шпакловка

- Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци

- Д-ка и м-ж на алуминиеви врати

- Кофраж и декофраж за стълбище

- Армировка за стълбище

- Армирана бетонова настилка

- Полагане на фаянс

- Полагане на теракота

- Направа на водопровод от ППР тръби Ф 20

- Гипсокартон на конструкция - противовлажен

Обособена позиция 54:Сграда клуб на пенсионера с.Котленци

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и м-ж на окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана

- Гипсова шпакловка

- Боядисване с латекс

- Д-ка и м-ж ламиниран паркет

- Полагане на теракот

- Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма

- Д-ка и м-ж на алуминиева врата

- Боядисване с блажна боя

Обособена позиция 55:Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци

1.Обхват на дейностите

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и м-ж OSB по таван

- Боядисване с латекс

- Гипсова шпакловка

Обособена позиция 56:Сграда клуб на пенсионера с.Одринци

1.Обхват на дейностите

- Зидария от бетонови тухли

- Вътрешна мазилка

- Армирана бетонова настилка

- Д-ка и  м-ж на противовлажни осветителни тела

- Полагане на теракота

- Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци

- Д-ка и м-ж на ПВЦ врати

- Направа на нова покривна конструкция

- Д-ка и м-ж на ламперия

- Д-ка и м-ж на керемиди

- Д-ка и м-ж олуци

- Д-ка и полагане на топлоизозлация EPS 6 см.

- Полагане на външна силикатна мазилка

- Армирана бетонова настилка

- Кофраж и декофраж

- Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция

- Боядисване с латекс

- Д-ка и м-ж на ламарина по улума

Обособена позиция 57:Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол

1.Обхват на дейностите

- Гипсова шпакловка

- Боядисване с латекс

- Д-ка и м-ж на ЛТ ламарина за покритие на козирка

- Боядисване с блажна боя

Обособена позиция 58:Стадион с.Бенковски

1.Обхват на дейностите

- Д-ка и м-ж ондолин

- Д-ка и м-ж на ПВЦ врати

- Боядисване с блажна боя

- Боядисване с латекс по стени и тавани

- Гипсова шпакловка

- Д-ка и м-ж фазер по таван

- Изравнителна циментова замазка

- Армирана бетонова настилка

- Външна гладка мазилка

- Боядисване с фасаген

- Пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък

Обособена позиция 59:Благоустрояване стадион с.Бранище

1.Обхват на дейностите

- Вътрешна мазилка по стени и тавани

- Циментова замазка

- Теракота по под

- Фаянс по стени

# МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предвидените строителни работи ще се извършат в населените места на територията на община Добричка.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Конкретните срокове за изпълнение на работите по всяка отделна обособена позиция ще бъдат определени в договора за нейното изпълнение, като ще се базират на предложението, направено от участника определен за изпълнител в неговата оферта.

При формирането на времето  за изпълнение на поръчката, участниците трябва да имат предвид следното: срока за извършване на ремонтните работи за всички обособени позиции не по-голям от 70 календарни дни считано от датите на сключване на договорите за строителството.

Участниците следва да предложат времетраене за извършване на ремонтните работи  за всяка обособена позиция, за която участват като се съобразят с обема на работите, организацията, която предвиждат да приложат и евентуалните предпоставки, които биха им позволили да изпълнят строителните работи за по-къс срок от индикативно определения такъв.

# СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В съответствие с разпоредбата на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Техническата спецификация се отнася за петдесетте и девет обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

97/555/ЕС БДС EN 459-1:2010 БДС EN 1504-3:2006 95/467/ЕС БДС EN 520:2004+А1:2009 БДС EN 520:2004+А1:2009

БДС EN 13658-1:200 БДС EN 13658-2:2005 БДС EN 13915:200 БДС EN 13950:2006 БДС EN 13963:2005 БДС EN 13813:2003

БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14041:200 БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14353:2007+А1:2010 БДС EN 14041:2006

Строго спазване на инструкциите за работа с влаганите материали и изделия, дадени задължително от техния производител, заедно с декларацията за съответствие.

Спазване на правилниците за монтажни работи, ремонтни работи и довършителни работи.

1. Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Възложителя  осигурява достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1.2.	Съоръжения на обекта

Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя  ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.

1.3.	Ползване на обекта

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.

Изпълнителят следва да изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

1.4.	Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1.5.	Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлият или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълняват в правилна последователност и до завършен етап  за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейности не са били изпълнени.

1.6. Общи изисквания

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:

1.7.	Осигуряване и контрол на качеството

1.7.1.	Общи  положения

Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

1.7.2.	Проверка на доставените материали

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

1.8.Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на, предвидените в проекта такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с Възложителя.

1.8.1.Подмяна на дървена дограма с нова PVC

Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с гипсокартон и алуминиеви ъглови профили,  шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м  трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м  десет.

Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни  подпрозоречни дъски.

Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите крила.

Вратите  изработени от алуминий  и PVC  да са  оборудване с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят с пяна. Да бъдат фиксирани  с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от страните.

1.8.2.Покривни работи и хидроизолация

Работата включва сваляне и сортиране, подмяна на старите цигли, капаци, деформирани или счупени греди и ребра. Полагане на нова дървена скара и хидроизолационна мушама. Частично подменяне на дървена ламперия.

Старата обшивка, около комина и уламата се демонтира там където е предписано.

Старите улуци, водосточни тръби, есове, казанчета и изхвъргачи се подменят с нови от поцинкована ламарина.

Извършването на всички покривни работи трябва да отговаря на действащите нормативни документи.

Хидроизолацията по покрив включва пълно почистване на старата изолация, изкърпване на разрушени участъци. Грундиране с битумен грунд, нанасяне задължително два пласта нова хидроизолация. Първият пласт е от усилен воалит без посипка. Залепването му се извършва с газови горелки, като се запечатват внимателно всики фуги. Втория слой е задължително с посипка.

1.8.3.Фасадна топлоизолация

Предварително се почиства старата и подкожушена мазилка. Залепват се листовете стиропорили фибран със строително лепило дюбелира се, след което се пристъпва към първия пласт шпакловка. Едновременно с това се полага стълофибърна мрежа и върху нея се нанася още един слой шпакловка за пълно уеднаквяване и изглаждане на повърхността. Своевременно се монтират ръбохранителите и водооткапващите профили. Нанася строителен грунд и се боядисва с фасаген или се полага минерална мазилка по фасадата.

1.8.4.Бояджийски  работи

Боядисването включва гипсова шпакловка, почистването на старите бои, подготовка на повърхносттите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят  бял - двукратно,  стените с цветен латекс -  двукратно.

Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда се нанася латексова боя.

Изпълнените бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 градуса при пряко сгряване от слънчеви лъчи.

- по време на валежи/дъжд и сняг/ и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените

- при силен вятър /над 5м/сек/

- при температура под + 5 градуса с водоразтворими бои и покрития и под 0 градуса със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните дървени плотове/дюшемета/ се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт боя или лак. Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.

По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.

1.8.5.Настилки и облицовки

- Облицовки

Строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови.Подготовка на основен   пласт.

Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране.Плочките следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите.

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, като се отбелязва:

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения

- наличието на соли/избивания/ или други петна от боя, битум и др.

- пукнатини /направление, характер, размери и др./

- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости

- влажни или мокри петна и участъци

- омаслени площи

- замръзнали или повредени от мраз участъци

- наличие на гипсови части и мазилки по основата

При приемане на облицовките се изисква следното:

- материалите, използвани за облицовките да отговарят на съответните БДС

- повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните проскости, съгласно еталона.

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и /или/ да отговарят на проекта

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

- Настилки

Строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка,

ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно натоварени помещения с деб. 8мм и ъглови РVС летви.

1.8.6.В и К работи

Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови ПЕВП тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби.

Доставените тръби и елементи трябва да съотведстват на стандартите.

Всички тръби следва да са в съотведствие с количествената сметка.

Водоразпределителна система следва да се изгради от полипропиленови ПЕВП тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни РVС тръби.

Доставените тръби и елементи трябва да съотведстват на стандартите. Водопроводните инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови. Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода „Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля да 260 градуса. Загряването на свързващите се части трябва да започне след достигане на Т градус 260 градуса. Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура.

1.8.7.Електрически инсталации, кабели, ключове и табла

Работата включва доставка и монтаж на нови кабели в РVС тунел , СBT 3х1,5мм

Използвани материали за електрическите инсталации

Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията действащите нормативни документи.

1.8.8.Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу. При външните мазилки най-напред се изпълняват козирките.

При изпълнение на мазилки, ако в РПОИС не е онределено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:

- Почистване и подготовка на повърхностите

- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност

- Полагане на водещи профили или ленти

- Нанасяне на шприц

- Нанасяне на основния пласт /хастар/

- Изравняване на основния пласт /хастар/

- Нанасяне на втори слой от основния пласт /ако е нужно/

- Заглаждане на втория слой

- Обработка на ъглите по стени и тавани

- Нанасяне на покриващия пласт /фината/

- Заглаждане /изпердашване/ на покриващия пласт

- Оформяне около ръбове, отвори и други

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта и в РПОИС

При приемането на мазилките се проверява следното:

- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/

- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки ,с добре оформяне ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

-  Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката  на разтворите .

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и /или/ да отговарят на проекта

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

1.8.9.Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, шедове и други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и др.

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

Не се допуска приемането на тенекеджийските работи:

- Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.

- Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация.

1.8.10. Насипни работи

Обратните насипи да се изпълняват на пластове, с дебелина на пласта не по-голяма от 20 см, като уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на нужната плътност. Разриването на земните маси за обратен насип се извършва с подходяща механизация или ръчно в зависимост от конкретните условия. За уплътняването е целесъобразно да се използва самоходен вибрационен гладък валяк. Там, където е невъзможно уплътняването да се извърши по механизиран начин, следва да се използват виброплочи.

1.8.11. Изкопните работи

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванята. Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. Съществуващите напоителни канали трябва или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг начин. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.

1.8.12. Оградни работи

Металните и желязобетонните колове се бетонират в предварително изкопани дупки на дълбочина 50–60 cm, нивелират се във вертикално положение и се подпират с две наклонени опори, докато бетонът стегне достатъчно. Те се поставят на разстояние 2,5–3 m един от друг. Крайните ъглови колове се подпират с по две наклонени подпори, които поемат в голяма степен натоварването от мрежата. При дълги огради, на всеки 30–40 m се поставя и междинен колец, двустранно укрепен с подпори.

1.8.13. Бетонови работи

Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговарят на изискванията на БДС 4718.

Съдържанието на хлориди в бетона не се допуска да надвишава стойностите в приложение № 5 на правилата.

Доказването на съдържанието на хлориди в бетона се извършва в следните случаи:

1. когато се изисква с проекта;

2. когато е включено в договора за строителство.

Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане от смесителя. Ако на строителната площадка се влагат химически добавки, бетонът се размесва отново до равномерното им разпределяне.

Конструкциите се бетонират, като се запазва проектното положение на кофража, на армировката, на напрегаемите елементи, на каналообразувателите и на закотвящите устройства.

Вибрирането на положения бетон продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури. Не се допуска разслояване на бетона вследствие на вибрирането му.

При напрягане преди бетониране при опасност от възникване на корозия се осигурява предпазване на напрягащата армировка до момента на бетониране. Предпазните материали, положени върху напрягащата армировка, не трябва да влияят върху сцеплението й с бетона, както и да нямат вреден ефект върху тях.

При напрягане след бетониране сноповете, поставени в каналообразуващи тръби в бетона, съединителите и закотвящите приспособления се предпазват от корозия.

При температури, по-ниски от +5С, се вземат мерки срещу замръзване на вода в каналите, които не са още инжектирани. Ако въпреки взетите мерки водата в каналите замръзне, тръбите се освобождават от лед преди началото на инжектирането.

Инжекционните работи се извършват по предварително изготвен технологичен проект от специалисти със съответната квалификация.

За инжектиране се използва разтвор с необходимата подвижност, ниско водоотделяне (< 2% след 3 часа), изменение на обема (от минус 1% до +5%) и висока якост на натиск (’30 МРа на 28-ия ден).

Инжектирането на каналите с циментен разтвор се извършва без прекъсване и с постоянна скорост и продължава до изтласкване през отдушниците на отделилата се от циментния разтвор вода.

След инжектирането, при нарушаване технологията на изпълнение на инжекционните работи, запълването на каналите с циментен разтвор се проверява с подходяща апаратура.

След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.).

За изпълнението на бетоновите и инжекционните работи се водят дневници по образците в приложения № 6 и 6а на правилата.

1.8.14.Кофражни работи

Изпълнението на кофражите и скелето трябва да осигурява поемането на предвидените в проекта постоянни и временни товари без опасност за работниците и авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват и предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени носещи конструкции.

Завършените кофражни работи се приемат от правоспособни технически лица, надлежно оправомощени от собственика (инвеститора). Констатациите за съответствие  се записват в заповедната книга на строежа и се съставя акт по образеца в приложение № 2 на правилата.

Бетонът се декофрира при достигане на предписаните в проекта условия.

Когато отсъстват предписания за декофриране при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура на въздуха от 18 до 20С и относителна влажност на въздуха 60%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:

1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни;

2. за кофраж на плочи - 8 дни;

3. за дъна на греди - 10 дни.

1.8.15. Армировъчни и заваръчни работи

По повърхността на армировката не се допуска да има вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху стоманата, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на повърхността на армировката се проверява преди монтажа й.

Армировката се монтира в кофражните форми без каквито и да е повреди.

Заваряването на армировката и на вбетонираните части се извършва само от правоспособни заварчици.

За заваряване на армировката и на вбетонираните части се използват специализирани или с общо предназначение машини и оборудване, които отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.

До заваряване се допускат стомани, на които класът, марката и размерите на прътите и елементите съответстват на посочените в проекта и които отговарят на изискванията на стандартизационните документи.

При заваряване се спазват изискванията на съответните стандарти и технологични документи, както и разпоредбите по безопасност на труда.

Заварените съединения на армировъчните стомани трябва да съответстват на предписанията в проекта. В случаите, когато в проекта не са определени видът, конструкцията и геометричните характеристики на съединенията, се спазват изискванията на приложения № 2 и 3 от Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г., отпечатани в "Нормативна база на проектирането и строителството" - специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство, 1988 г.), които са дадени и като приложение № 12 - табл. 1 и 2, на правилата.

(2) Якостните показатели на заварените съединения се определят чрез изпитване на опън и срязване по методите в приложение № 13.

(3) Якостта на опън на заварените съединения не може да е по-малка от стойностите, получени с изразите:

FC  ’ R m,n    . S n  . k1    и   F0  ’ F m  . k2 ,

където:

FC  е средната сила на разрушение от серията изпитани пробни тела;

F0  - минималната сила на разрушение на отделно пробно тяло от серията;

R m,n  - нормативната якост на опън на стоманата;

F m  - действителната сила на разрушение на стоманата на заварените пръти;

S n  - номиналната площ на напречното сечение на прътите;

k1  и k2   са коефициенти, чиито стойности в зависимост от класа на стоманата и вида на съединението са дадени в табл. 3 от приложение № 12 на правилата.

(4) За определяне на Fm  се използват или остатъчни парчета от изпитаното съединение, или допълнителни пробни тела от армировъчните пръти, от които са направени заварените съединения.

(5) Якостта на срязване (F cp  ) на заварени съединения на пресичащи се пръти трябва да отговаря на условията:

Fcp   ’ Rm,n  . S n  . k3    или   Fcp   ’ Re,n    . Sn  . k3 ,

където:

Rm,n  е нормативната якост на опън на стоманата на опъвания прът;

Re,n    - нормативната граница на провлачане на стоманата;

Sn  - номиналната площ на напречното сечение на опъвания прът;

k3  - коефициент съгласно табл. 4 от приложение № 12 на правилата.

(Rm,n и Re,n    са наречени условно "базов показател" в табл. 4 от приложение № 12 на правилата)

В скелети и мрежи с контролирана якост на срязване се заваряват всички пресечни точки на прътите. В мрежи с работна армировка от пръти с периодичен профил е задължително заваряването на всички пресечни точки по двата крайни реда на периметъра. Останалите пресечни точки може да се заваряват шахматно - през една точка.

На механични изпитвания се подлагат точково заварени съединения от мрежи и скелети, заварени с всеки един от електродите на многоточковите машини. На опън и срязване се изпитват пробни тела от всички съединения на един напречен прът на мрежата.

Не се контролира якостта на срязване на заварени съединения на пресичащи се пръти при:

1. обединяване на плоски заварени елементи в пространствени скелети;

2. свързване на надлъжна с непрекъсната напречна армировка;

3. отношение на диаметрите на пресичащите се пръти d:d  ’ 1,5.

Лицевите повърхности на в бетонираните части от листов и сортов прокат трябва да са равни. Отклонението от равнинността на лицевите повърхности не може да е по-голямо от 3 mm при дължина на плоския елемент до 250 mm и не по-голямо от 5 mm - при по-голяма дължина на плоския елемент.

При монтажно заваряване се допуска изправяне на изкривени краища или изкривяване до съосност на заваряваните пръти, като отклоненията са на ъгъл не по-голям от 6.

Не се допуска изкривяване или изправяне на краищата на пръти чрез удари по тях.

Работите по ал. 2 се извършват след нагряване до температура 600-800С. При нагряването се вземат мерки за предпазване на бетона от прегряване и напукване.

Не се допуска използването на заварени съединения с видими пукнатини. Навареният метал на заварените чрез разтопяване съединения не може да има над допустимите повърхностни пори, шлакови включвания, други нецялостни и неравномерни напластявания. Навареният метал се почиства от шлаковата кора. Не се допускат подрези на армировъчните пръти в краищата на заваръчните шевове.

За изпълнението на заваръчните работи се води дневник по образеца в приложение № 3 на правилата.

Проектното положение на армировката в кофражната форма се осигурява срещу преместване и се проверява преди бетониране.

Бетонното покритие на армировката отговаря на предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното покритие, те са в границите от 0 до +5 mm.

Напрягащата армировка, елементите на закотвящите устройства, които се забетонират, и каналообразуващите тръби се осигуряват срещу разместване до полагането и уплътняването на бетона.

1.8.16. Ремонт на пътната настилка – цялостно преасфалтиране

1.1 Общи   положения

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

2.2 Материали

Следва да се използват следните материали:

- трошени камъни с размери от 35÷75 мм

- битумна емулсия в количество  0,25-  0,75 kg / m2;

- плътен  асфалтобетон   тип”А”

2.2.3.Описание на работата

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезоване на повредената повърхност,

- почиства се  от несвързан материал, прах, кал и др.;

- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2

- полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /биндер или чакъл/   за  профилиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;

- изпълняване на  разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m2;

- полагане на плътен асфалтобетон тип „А”  с дебелина  в уплътнено  състояние 5 см.

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи.

Пренастилането на асфалтовите настилки включва възстановяване на покритието или повишаване на сцепителните му качества чрез полагане на нови пластове.

Задължително преди полагане на новите асфалтови пластове старото покритие се ремонтира като се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречния му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при полагането на покритие от асфалтови пластове са същите, както при ново строителство и трябва да са съобразни с техническите изисквания, посочени в БДСEN 13108 и частта: ―Асфалтови пластове в “Техническа спецификация – НАПИ“.

Необходимо е дейностите по ремонтните работи да се извършват на подходящи участъци, с оглед предприетите технологични операции да приключват в рамките на един работен ден. През светлата и тъмна част на деня ремонтираният участък трябва да е сигнализиран съгласно изискванията, посочени в „Наредба № 4 от 21 май 2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” и „Наредба № 16 от 23.07.2001 г за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси

Отстраняване на повредената част от настилката, като се оформя  правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка.

Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух

Разстилане на асфалтовата смес

Уплътняване на сместа с валяк с тегло 6 ÷ 8 t или ръчен вибрационен валяк. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валяка бандажите застъпват не повече от 15 ÷ 20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата й да спадне под 900С.

Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят съответно на БДС EN 13108 или на “Техническа спецификация-НАПИ” за плътна асфалтова смес, бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив съгласно БДС EN 13808 за катиона битумна емулсия или „Техническа спецификация – НАПИ ”за анионна битумна емулсия.

1.8.17. Ремонт пътна настилка – трошенокаменна – 15см

1.1 Общи   положения

Пренастилка върху износена трошенокаменна настилка

2.2 Материали

За направата на трошено каменни настилки се използват камъни от твърди скали с размери 25 – 50 мм., а от меки скали размерите им са  35 – 75 мм., като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.

Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 35÷75 мм. и доуплатнен с фракция 5÷15 мм. и 0÷5 мм. при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.

Пренастилката върху износена стара трошено каменна настилка се прави обикновено с дебелина 10 – 15 см.в уплътнено състояние.  Старата  трошено каменна настилка  се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см.Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и  кал след което се овалва с лек валяк или се трамбова.

Настилането и овалването на трошено каменна настилка  с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва  на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой.Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък.Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък.Повърхността на трошено каменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода.

- Превоз, доставка и разтоварване на трошен камък  върху предварително уплътнен и почистено основен калдаръм.

- Разстилане на трошен камък с по-малки размери за горен слой  с деб.15см в уплътнено състояние и профилиране с грейдер.

- Уплътняване на трошения камък с валяк, при необходимост добавяне или отнемане на материал, като поправените места се уплътняват повторно.

- Окончателно уплътняване и заглаждане

При работа да се спазва стриктно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд/ЗБУТ/ при СМР.

Приложения:

- 59 броя Количествени сметки (КС).

Обособена позиция 1: Изпускател на язовир Смолница 2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Язовирна земнонасипна стена |  |  |
| 1 | Почистване на храсти и тревна растителност | м2 | 2900 |
| 2 | Изсичане на дървета ръчно с диаметър до 45 см. | бр | 35 |
| 3 | Изкореняване на дънери | бр | 15 |
| 4 | Натоварване и транспорт на отпадъците със самосвал до 5 км. | м3 | 40 |
| 5 | Изкоп машинен на ср. з. почви на отвал | м3 | 278 |
| 6 | Изкоп ръчен | м3 | 30 |
| 7 | Разриване на земни маси с булдозер до 40 м. | м3 | 308 |
| 8 | Натоварване и транспорт на гл. почви със самосвал до 5 км. | м3 | 308 |
| 9 | Уплътняване на земни маси | м3 | 308 |
|  | Основен изпускател |  |  |
| 1 | Разкриване на входна шахта | бр | 1 |
| 2 | Ремонт на входна шахта | бр | 1 |
| 3 | Ремонт на изходна шахта - АС част | бр | 1 |
| 4 | Капак от ламарина по размер от място | бр | 1 |
| 5 | Д-ка и монтаж на СК Ф400 | бр | 2 |
| 6 | Ремонт на стоманобетонов кожух | бр | 1 |

Обособена позиция 2: Сграда ДВХД с.Опанец

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на ондулин | м2 | 265 |
| 2 | Обшивка на покрив с OSB плоскости 11 мм. | м2 | 265 |
| 3 | Демонтаж олуци | мл | 70 |
| 4 | Битумен грунд по дървени повърхности | м2 | 265 |
| 5 | Д-ка и полагане на битумни керемиди по покрив, вкл. подкеремидена мушама с деб. 2мм. | м2 | 265 |
| 6 | Д-ка и м-ж на водосточно казанче | бр | 5 |
| 7 | Д-ка и м-ж на есове | бр | 10 |
| 8 | Д-ка и м-ж на водосточни тръби | мл | 15 |
| 9 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2 км | м3 | 10 |
| 10 | Д-ка и м-ж на олуци | мл | 84 |
| 11 | Капаци по била | мл | 20 |
| 12 | Надолучна пола от поц. ламарина | мл | 70 |
| 13 | Хидро изолация два пласта воалит с посипка 4,5 кг/м2 и газопламъчно залепване | м2 | 40 |
| 14 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 40 |
| 15 | Д-ка и м-ж вентилатори с вкл направа на отвор в стена и стъклопакет | бр | 3 |
| 16 | Боядисване с блажна боя по стреха и челна дъска | м2 | 50 |
| 17 | Къртене и подмяна на водост. тръба (барбакан) ф 100 | бр | 2 |
| 18 | Боядисване с латекс двукратно - цветен | м2 | 100 |

Обособена позиция 3: Благоустрояване пред кметство с.Ведрина

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж бетонови плочи | м2 | 600 |
| 2 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см | м2 | 600 |
| 3 | Д-ка и м-ж цветни мозаечни плочи с деб. 4см на бетонова основа | м2 | 400 |
| 4 | Полагане на цветни градински бордюри | мл | 140 |
| 5 | Изнасяне, натаварване и превоз на стр. отпадъци до 3км. | м3 | 10 |
| 6 | Монтаж на съществуващи мозаечни плочи върху бетонова основа | м2 | 200 |
| 7 | Пейка с чугунени крака и облегалка | бр | 8 |

Обособена позиция 4: Ограда парк с.Одърци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стари метални пана | бр | 30,00 |
| 2 | Направа ограда от мрежа с височина 1,40м, жб колове 8/8/210 и бетон в основата на коловете - доставка и монтаж | мл | 460,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж метален двоен портал 300/140 с включено грундиране и боядисване и резе за затваряне | бр | 1,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж метална входна врата 100/140 с включено грундиране и боядисване | бр | 1,00 |
| 5 | Почистване на терен от храсти | м2 | 220,00 |
| 6 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км | м3 | 10,00 |
| 7 | Изрязване на стари метални шини и тръби от съществуваща ограда | бр | 50,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж на метални колове 10/10/04 за портал и входна врата | бр | 3,00 |
| 9 | Направа на бетонов бордюр под мрежа 0,20/0,10/260м от бетон В15 | м3 | 5,00 |
| 10 | Кофраж и декофраж | м2 | 52,00 |

Обособена позиция 5: Естествена чешма с.П.Минково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дренаж и водохващане /изкоп, полагане едър камък, дребен камък, пясък, пръст/ | бр | 1,00 |
| 2 | Изкоп машинен 120/0,7/1,20м | м3 | 92,00 |
| 3 | Изкоп ръчен за подравняване | м3 | 24,00 |
| 4 | Д-ка и полагане на полиетиленова тръба ф 63 | мл | 120,00 |
| 5 | Д-ка и полагане на пясъчна основа | м3 | 21,00 |
| 6 | Обратно засипване машинно | м3 | 92,00 |
| 7 | Обратно зосипване ръчно | м3 | 24,00 |
| 8 | Направа ревизионна шахта 100/0,5/0,5 | бр | 2,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на бетон В 15 за армирана настилка с деб.10см пред чешмата с дилатационна фуга през 5м и за пътека до нея | м3 | 5,50 |
| 10 | Д-ка и м-ж тяло за чешма с улук за отпадни води | бр | 1,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж бетон В 15 за поставяне на тялото за чешма с улук и подпорна стена в ската | м3 | 2,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж РVС ф 110 за оттичане на отпадните води | мл | 50,00 |
| 13 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 1км | м3 | 1,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж на паркова пейка от метал и дърво с облегалка с размери 200/45/45 | бр | 3,00 |

Обособена позиция 6: Отводнителен канал с.Плачи дол

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване и продълбочаване отводнителен канал с багер с дълга стрела | мсм | 7,00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетон В 15 за стени канал | м3 | 15,00 |
| 3 | Кофраж и декофраж за стени канал /при ремонти на отделни места/ | м2 | 100,00 |
| 4 | Д-ка и полагане на арматура за стени канал | кг | 200,00 |
| 5 | Събиране, натоварване и превоз на отпадъци от съществуващ облицован канал | м3 | 15,00 |
| 6 | Изкореняване дървета с диаметър до ф20см и храсти по протежението на отводнителния канал | м2 | 200,00 |

Обособена позиция 7: Реконструкция на отводнителен канал с Житница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизирано почистване, продълбочаване и разширяване на отводнителен канал | м3 | 180 |
| 2 | Механизирано събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци от съществуващ облицован канал | м3 | 70 |
| 3 | Демонтаж на облицовка по канал от балчишки плочи | м2 | 160 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон Б15 | м3 | 66 |
| 5 | Д-ка и полагане на армировка за стени канал - мрежа Ф6, 15/15см. | м2 | 750 |
| 6 | Изрязване и изкореняване на дървета с диаметър до Ф30 см. | бр | 20 |
| 7 | Механизирано натоварване на транспорт и извозване на излишни и негодни земни почви на депо | м3 | 180 |
| 8 | Кофраж и декофраж за стени канал | м2 | 444 |
| 9 | Изкоп и подравняване земни почви, ръчно, за оформяне на стени и дъно | м3 | 47 |
| 10 | Почистване на облицован канал от земни почви и наноси ръчно | м2 | 175 |

Обособена позиция 8: Водосток с.Врачанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинно пренасяне и монтиране на съществуваща стоманена конструкция (пешаходна пасарелка) с размери 10/2 м. с (с подходяща техника) кран и платформа на разстояние от 150 м. | мсм | 1 |
| 2 | Ремонтиране, очукване, изправяне и укрепване на метална кинструкция със стоманени "П" и "L" - образни профили, и рифелова ламарина | кг | 700 |
| 3 | Ръчен изкоп за основи | м3 | 3 |
| 4 | Бетон за основи В 15 | м3 | 3 |
| 5 | Уплатняване на насип | м3 | 3 |
| 6 | Армировка за основи | кг | 100 |
| 7 | Минимизиране и боядисване с блажна боя на стоманена конструкция | м2 | 24 |

Обособена позиция 9:Водосток с.Богдан

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 5 см. вкл. натоварване и извозване на депо | м2 | 18 |
| 2 | Изкоп земни почви за съоръжение - машинно | м3 | 75 |
| 3 | Изкоп земни почви за основи ръчен | м3 | 8 |
| 4 | Подложен пясъчен слой с - 30 см. с вкл. транбоване | м3 | 6 |
| 5 | Полагане на подложен бетон Б 12,5 | м3 | 2,25 |
| 6 | Д-ка и м-ж на стоманобетонови тръби за водосток Ф 1200 | мл | 10 |
| 7 | Уплатняване водосточна тръба с пясък | м3 | 7,5 |
| 8 | Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-55 със средна дебелина 40 см., съгласно изискванията на ТС | м3 | 12 |
| 9 | Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС | м2 | 18 |
| 10 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип Б, с дебелина 5 см. В уплътнено състояние | т | 2,3 |
| 11 | Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци | м3 | 80 |
| 12 | Разбиване на съществуващи бетонови крила и основи по водосток | м3 | 5 |
| 13 | Кофраж и декофраж за челни стени, крила и устои | м3 | 24 |
| 14 | Заготовка и монтаж на армировка за устои, челни стени и крила | кг | 450 |
| 15 | Полагане на бетон в Б 20 за крила и основи | м3 | 13 |
| 16 | Хидроизолация на съоръжения | м2 | 32 |
| 17 | Циментова замазка - изравнителна - 3-5 см. | м3 | 1,7 |
| 18 | Изкоп земни почви за основи ръчен | м3 | 8 |
| 19 | Заготовка и монтаж на армировка за подпорна стена и основи | кг | 550 |
| 20 | Кофраж и декофраж | м2 | 45 |
| 21 | Полагане на бетон Б 20 за подпорна стена и основи | м3 | 17 |
| 22 | Изрязване и изкореняване на дървета | бр | 3 |
| 23 | Машинно продълбочаване и разширяване на отводнителен канал | мсм | 3 |

Обособена позиция 10:Водосток на път Козлодуйци-Росеново

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизирано разкъртване изравнителен бетон,(настилка) включително натоварване на транспорт и превоз на депо с необходима техника | м3 | 20 |
| 2 | Механизиран изкоп на земни почви за основи в полепващи мокри почви (при постоянно течаща вода) | м3 | 40 |
| 3 | Заготовка и полагане на армировка | кг | 3000 |
| 4 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби Ф 800 мм за временно отвеждане на водите в зоната на площадката за укрепване дъно | мл | 30 |
| 5 | Насип земни почви за направа на временна дига | м3 | 20 |
| 6 | Доставка и полагане на бетон Б 30 в устои | м3 | 29 |
| 7 | Изгребване с багер на временно изградената дига | м3 | 20 |
| 8 | Доставка материали и запълване на надлъжните фуги между панелите с филцов бетон клас Б 30 | м3 | 2 |
| 9 | Изрязване и изкореняване на дървета с деб на стеблото от Ф40 до Ф20 | бр | 12 |
| 10 | Кофраж и декофраж по водосток | м2 | 50 |
| 11 | Метален парапет по водосток с вкл боядисване | мл | 20 |

Обособена позиция 11: Водосток на път Миладиновци – Ловчанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Студено фрезоване на съществувуща асфалтова настилка с деб. 5см. с вкл. натаварване и извозване на депо | м2 | 18 |
| 2 | Изкоп земни почви за съоръжение машинен | м3 | 72 |
| 3 | Изкоп земни почви за основи ръчен | м3 | 9 |
| 4 | Подложен пясъчен слой - 30см. с вкл. трамбаване | м3 | 6 |
| 5 | Полагане на подложен бетон В10 | м3 | 3 |
| 6 | Д-ка и м-ж стоманобетонова тръба за водосток ф 1200 | мл | 10 |
| 7 | Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-55 със срена деб. 40см., съгласно изискванията на ТС | м3 | 7,2 |
| 8 | Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина | м2 | 60 |
| 9 | Д-ка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б с деб. 5см. в уплътнено състояние | т | 7,2 |
| 10 | Полагане на бетон В20 за крила и устои | м3 | 11 |
| 11 | Кофраж и декофраж | м2 | 40 |
| 12 | Заготовкоа и монтаж арматура клас А III | кг | 980 |
| 13 | Циментова замазка - изравнителна 3-5см. | м3 | 2 |
| 14 | Хидроизолация на съоръжения | м2 | 32 |
| 15 | Уплътняване на водосточна тръба с пясък | м3 | 6 |
| 16 | Натоварване и извозване на земни маси и стр. отпадъци до 3км | м3 | 70 |

Обособена позиция 12:Автоспирка с.Славеево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа и монтаж на автоспирка с размери 1,5/3м , метална конструкция, страници от черна ламарина 1,5см, грундирана, боядисана и покрив от поликарбон придружена от конструктивно становище за изработената конструкция | бр | 1 |
| 2 | Д-ка и м-ж на пейка с размери 200/45/45 | бр | 1 |
| 3 | Армирана бетонова настилка с дебелина 10см | М2 | 10 |

Обособена позиция 13:Обществена тоалетна с.Ломница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп за яма с р-ри 1,00/2,00/3,00 | м3 | 6 |
| 2 | Кофраж за плоча под | м2 | 5 |
| 3 | Бетон В 15 за под | м3 | 1,4 |
| 4 | Зидария от бетонови блокове 400/200/200 | м3 | 6,5 |
| 5 | Д-ка и м-ж дървена врата вкл. Брава, дръжки 0,70/2,00 | бр | 2 |
| 6 | Външна и вътрешна гладка мазилка | м2 | 60 |
| 8 | Латекс на варова основа | м2 | 25 |
| 9 | Блажна боя по врати | м2 | 10 |
| 10 | Арматура стомана А ІІІ | кг | 50 |
| 11 | Направа на нова покривна конструкция | м3 | 0,32 |
| 12 | Д-ка и м-ж дървена скара | м2 | 16 |
| 13 | Д-ка и м-ж дървена ламперия - нова | м2 | 16 |
| 14 | Д-ка и м-ж хидроизолационна мембрана | м2 | 16 |
| 15 | Покриване с нови керемиди на изпълнителя | м2 | 16 |
| 16 | Д-ка и м-ж OSB 11 мм. по таван с вкл. лакиране | м2 | 16 |
| 17 | Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 12 |
| 18 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10 см. | м2 | 5 |
| 20 | Капаци по било с вкл. подмазване | мл | 3 |
| 21 | Натоварване и извозване с камион земни маси | м3 | 6 |

Обособена позиция 14:Обредна зала с.Соколник

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | част Архитектурна |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж водосточни улуци РVС | мл | 20,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж водосточни казанчета РVС | бр | 4,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж водосточни тръби РVС | мл | 14,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж РVС врата 70/200 | бр | 1,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж розетка за комин | бр | 2,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж СКШ с мивка алпака 100/55/85 | бр | 1,00 |
| 7 | Топлоизолиране 50 мм SPS външни стени включително шпакловка и мрежа | м2 | 80,00 |
| 8 | Обръщане с топлоизолация 20мм, до 20см включително шпакловка, алуминиев ъгъл и мрежа | мл | 40,00 |
| 9 | Минерална мазилка по стени включително грунд | м2 | 80,00 |
| 10 | Минерална мазилка по ивици включително грунд | мл | 40,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж на козирка от метална конструкция и поликарбон с размери 350/120 над вход | бр | 1,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж каменна облицовка по цокъл | м2 | 12,00 |
| 13 | Изкоп за стълбище, водоплътен тротоар | м3 | 1,00 |
| 14 | Обратен насип | м3 | 1,00 |
| 15 | Кофраж и декофраж стълбище, тротоар | м2 | 4,00 |
| 16 | Армировка стълбище | кг | 40,00 |
| 17 | Д-ка и м-ж бетон В15 стълбище, рампа | м3 | 2,00 |
| 18 | Армирана бетонова настилка тротоар, пътеки с деб.10см | м2 | 30,00 |
| 19 | Д-ка и м-ж гранитогрес по стъпала включително вход площадка | м2 | 7,50 |
| 20 | Д-ка и м-ж метални колове за входна врата с височина 200см 10/10/04 | бр | 2,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж метална входна врата 100/150 | бр | 1,00 |
| 22 | Д-ка и м-ж СКШ шкаф горен 100/55/60 | бр | 1,00 |
| 23 | Д-ка и м-ж термоустойчив плот 4,5см с размери 120/60 | бр | 1,00 |
|  | Част ВиК |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж смесителна батерия мивка | бр | 1,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж елекрически бойлер 20л | бр | 1,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж полипропиленови тръби ф 25/16 включително фасонни части -топла вода | мл | 2,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж полипропиленови тръби ф 25/16 включително фасонни части -студена вода | мл | 3,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж сифон мивка | бр | 1,00 |
| 6 | Изкоп за водопровод | м3 | 31,00 |
| 7 | Обратен насип с трамбоване през 20см | м3 | 31,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж полиетиленови тръби ф25/10 | мл | 32,00 |
| 9 | Дезинфекция водопровод | мл | 32,00 |
| 10 | Изпитване водопровод | мл | 32,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж сигнална лента за водопровод | мл | 32,00 |
| 12 | Изкоп за канализация | м3 | 22,00 |
| 13 | Обратен насип с трамбоване през 20см | м3 | 22,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж РVС тръби ф 110 включително фасонни части | мл | 16,00 |
| 15 | РШ до 1м | бр | 2,00 |
| 16 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 1км | м3 | 5,00 |

Обособена позиция 15:Сграда ДСП с.Овчарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на вратопрозорец | м2 | 6 |
| 2 | Доставка и монтаж на алуминиев вратопрозорец - с размер на вратата 0,90/210 и размер на отваряемо крило с включен комарник на прозорец 1,50/0,70 | м2 | 6 |
| 3 | Подмазване на вратопрозорец с включени ъглови лайсни | мл | 24 |
| 4 | Боядисване двукратно с блажна боя | м2 | 80 |
| 5 | Боядисване с цветен латекс по стени и тавани - двукратно | м2 | 180 |
| 6 | Гипсова шпакловка | м2 | 40 |
| 7 | Изготвяне и монтаж на метален парапет по стълбища с вкл. минизиране и боядисване | мл | 11 |
| 8 | Очукване на мазилка и цокъл | м2 | 20 |
| 9 | Външна гладка циментова мазилка | м2 | 30 |
| 10 | Външна бяла пръскана мазилка с бял цимент и кварцов пясък | м2 | 50 |
| 11 | Скеле | м2 | 30 |

Обособена позиция 16:Сграда ДСП с.Стефан Караджа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дограма | бр | 2,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 | бр | 2,00 |
| 3 | Демонтаж полюлей | бр | 8,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV | бр | 8,00 |
| 5 | Изкърпване мазилка около врати с включени ъглови лайсни | мл | 20,00 |
| 6 | Боядисване с латекс около врати | мл | 20,00 |
| 7 | Направа и монтаж на конструкция за крака на мивка БУК ( метална скара и крака включително минизирани и боядисани) | бр | 5,00 |
| 8 | Демонтаж на сифон мивка БУК | бр | 2,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на сифон за мивка БУК и отводняване | бр | 2,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж на кухненски термоплот 4,5см с размери 400/60 | бр | 1,00 |
| 11 | Демонтаж фазер по таван | м2 | 12,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция по таван противовлажен | м2 | 12,00 |
| 13 | Циментова замазка под | м2 | 12,00 |
| 14 | Демонтаж балатум | м2 | 12,00 |
| 15 | Теракота по под | м2 | 12,00 |
| 16 | Цокъл от теракот | мл | 14,00 |
| 17 | Д-ка и м-ж противовлажно тяло | бр | 1,00 |
| 18 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 54,00 |
| 19 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 54,00 |
| 20 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 54,00 |
| 21 | Шпакловка гипсова | м2 | 54,00 |
| 22 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 2км | м3 | 3,00 |
| 23 | Лампен излаз до 6м | бр | 8,00 |

Обособена позиция 17: Сграда ДСП с.Карапелит

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 150 |
| 2 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 50 |
| 3 | Гипсова шпакловка | кг | 50 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 150 |

Обособена позиция 18:Сграда ДСП с.Паскалево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ 3х1,5 в РVС канал | мл | 15,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС канал за проводник | мл | 15,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж противовлажно тяло | бр | 2,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж ел.ключ двоен | бр | 1,00 |
| 5 | Лампен излаз до 6м | бр | 2,00 |
| 6 | Демонтаж мивка | бр | 1,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж кухненска мивка алпака с едно корито 100/50 | бр | 1,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж сифон за мивка и отводняване | бр | 1,00 |
| 9 | Разбиване теракот | м2 | 3,00 |
| 10 | Направа улей в бетон | мл | 3,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж РVС тръба ф 50 с фасонни части | мл | 3,00 |
| 12 | Свързване на РVС ф 50 към подов сифон и мивка | бр | 2,00 |
| 13 | Замазка по под | м2 | 3,00 |
| 14 | Теракота по под | м2 | 3,00 |
| 15 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 200,00 |
| 16 | Шпакловка гипсова | м2 | 200,00 |
| 17 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 200,00 |
| 18 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |
| 19 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 | бр | 1,00 |
| 20 | Изкърпване мазилка около врата с включени лайсни | мл | 10,00 |
| 21 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 200,00 |

Обособена позиция 19: Сграда ДСП с.Смолница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боядисване с цветен латекс по стени и тавани двукратно | м2 | 540 |
| 2 | Гипсова шпакловка | м2 | 540 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 540 |
| 4 | Демонтаж на мивкови батерии | бр | 5 |
| 5 | Доставка и монтаж на мивкови батерии | бр | 5 |
| 6 | Прозвъняване на ел. инсталация | мл | 100 |
| 7 | Демонтаж на балатум | м2 | 16 |
| 8 | Доставка и полагане на балатум | м2 | 16 |
| 9 | Доставка и полагане на ъглови первази | мл | 16 |
| 10 | Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18 | бр | 2 |
| 11 | Доставка и монтаж на противовлажни осветлителни тела | бр | 19 |
| 12 | Демонтаж на дървен прозорец 1,20/0,60 | бр | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,20/0,60 с едно отваряемо крило с включен комарник | бр | 1 |
| 14 | Измазване на врати и прозорци с включени ъглови лайсни (ъглохранители) | мл | 50 |
| 15 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 25 |
| 16 | Первази от теракотни плочи | мл | 18 |
| 17 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 25 |
| 18 | Машинно продухване на канализация | бр | 1 |
| 19 | Демонтаж на дървени врати | бр | 3 |
| 20 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 3,20/2,20 | бр | 1 |
| 21 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 1,40/2,00 | бр | 1 |
| 22 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата 0,90/2,00 | бр | 1 |

Обособена позиция 20:Сграда ДСП с.Стожер

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 102,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова | м2 | 102,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 102,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 102,00 |
| 5 | Боядисване с блажна боя по таван | м2 | 9,00 |
| 6 | Демонтаж дограма | бр | 2,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 | бр | 1,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 120/150 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 1,00 |
| 9 | Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени лайсни | мл | 20,00 |
| 10 | Боядисване около врати и прозорци | мл | 20,00 |
| 11 | Демонтаж канелка | бр | 1,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж проточен бойлер тип Юнга | бр | 1,00 |
| 13 | Очукване външна мазилка | м2 | 20,00 |
| 14 | Изкърпване външна мазилка | м2 | 20,00 |
| 15 | Пръскана външна мазилка бяла | м2 | 30,00 |
| 16 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 2км | м3 | 3,00 |
| 17 | Контактен излаз | бр | 1,00 |
| 18 | Д-ка и м-ж контакт | бр | 1,00 |

Обособена позиция 21:Сграда ДСП с.Житница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на ПВЦ кабелни канали 120 мм. | мл | 15 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ кабелни канали 40 мм. | мл | 40 |
| 3 | Грундиране с грунд контакт | м2 | 11 |
| 4 | Полагане на изравнителна циментова замазка | м2 | 11 |
| 5 | Демонтаж сифон | бр | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на сифон | бр | 1 |
| 7 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 11 |
| 8 | Полагане на первази от теракотни плочи | мл | 14 |
| 9 | Демонтаж на дървен прозорец 1,20/0,95 | бр | 4 |
| 10 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,20/0,95 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 4 |
| 11 | Подмазване по дограма с включени ъглови лайсни | мл | 44 |
| 12 | Демонтаж на дървен прозорец 1,20/2,50 | бр | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 1,20/2,50 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 1 |
| 14 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 50 |
| 15 | Грундиране с грунд контакт | м2 | 4 |
| 16 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 4 |
| 17 | Первази от теракотни плочи | мл | 8 |
| 18 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 3 |
| 19 | Гипсова шпаклвка | м2 | 20 |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 20 |
| 21 | Боядисване с цветен латекс двукратно | м2 | 20 |
| 22 | Боядисване с блажна боя | м2 | 6 |
| 23 | Д-ка и м-ж термоплот с р-ри 240/60 | бр | 1 |
| 24 | Оформяне гнездо за мивка | бр | 2 |
| 25 | Демонтаж и монтаж съществ. мивки | бр | 2 |
| 26 | Д-ка и м-ж на крака за термоплот | бр | 3 |
| 27 | Д-ка и м-ж на фаянс | м2 | 1 |
| 28 | Прозвъняване на ел. инсталация | мл | 20 |
| 29 | Д-ка и м-ж на противовлажни осветителни тела | бр | 11 |
| 30 | Д-ка и м-ж на теракотни плочи по стълби | м2 | 7 |

Обособена позиция 22:Водопровод до гробищен парк с.Овчарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп машинен на трасе за водопровод и за водомерна шахта | м3 | 80 |
| 2 | Изкоп ръчен по трасе и водомерна шахта | м3 | 20 |
| 3 | Д-ка и монтаж на водопроводна тръба РЕ Ф25 мл. с фитинги | мл | 120 |
| 4 | Полагане на пясък за пясъчна възглавница | м3 | 8 |
| 5 | Обратен насип | м3 | 90 |
| 6 | Д-ка и полагане на водопроводна тръба РЕ Ф 25 с включени фитингови части | мл | 6 |
| 7 | СК 3/4 | бр | 1 |
| 8 | СК с изпусквател | бр | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на водомер 5 м3 | бр | 1 |
| 10 | Направа на връзка с водопроводна мрежа | бр | 1 |
| 11 | Сигнална лента за водопровод | мл | 120 |
| 12 | Бетон В 15 за водомерна шахта | м3 | 1 |
| 13 | Кофраж за водомерна шахта | м2 | 8 |
| 14 | Армировка за водомерна шахта | кг | 50 |
| 15 | Метален капак за шахта грундиран и боядисан с блажна боя 1,00/1,00 м. | бр | 1 |
| 16 | Бетонно тяло за водопроводна тръба с капак | бр | 1 |
| 17 | Д-ка и монтаж на канелка 3/4 | бр | 1 |
| 18 | Направа на бетонно корито 0,60/0,40 м. | бр | 1 |
| 19 | Армирана бетонова настилка 10 см. | м2 | 10 |
| 20 | Метални стъпала по водопроводна шахта | бр | 4 |
| 21 | Д-ка и полагане на водопроводна тръба Ф 50 за отводняване с вкл. фитинги | мл | 10 |

Обособена позиция 23: Водопровод по ул.4 с.Карапелит

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинен изкоп 310/0,80/1,20 | м3 | 288 |
| 2 | Изкоп ръчен | м3 | 15 |
| 3 | Д-ка и м-ж ПЕВП ф 90 | мл | 310 |
| 4 | Пясъчна възглавница | м3 | 12 |
| 5 | Обратен насип ръчен | м3 | 15 |
| 6 | Обратен насип машинен | мсм | 2 |
| 7 | Д-ка и м-ж лента | мл | 300 |
| 8 | Д-ка и м-ж водовземни скоби за домови отклонения 90/25 | бр | 21 |
| 9 | Д-ка и м-ж фасонни части за свързване на домови отклониения | бр | 84 |
| 10 | Д-ка и м-ж полиетиленова тръба ф 25 | мл | 126 |
| 11 | Настилка от чакъл с деб. 45см | м2 | 310 |
| 12 | Д-ка и м-ж СК ф 100 | бр | 5 |
| 13 | Направа връзка със съществуващ водопровод етернитов ф 100 | бр | 2 |
| 14 | Направа връзка със съществуващ водопровод етернитов ф 60 | бр | 3 |
| 15 | Безизкопно свързване домови отклонения | мл | 100 |
| 16 | Натоварване и изхвърляне на стр отпадъци до 3км. | м3 | 40 |

Обособена позиция 24:Водопровод по ул.4 с.Приморци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинен изкоп /70х0,8х1,2/ | М3 | 54,00 |
| 2 | Изкоп ръчен | М3 | 14,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж ПЕВП ф 90 | мл | 70,00 |
| 4 | Пясъчна възглавница | мл | 70,00 |
| 5 | Обратен насип ръчен | м3 | 14,00 |
| 6 | Обратен насип машинен | м3 | 54,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж изолационна лента | мл | 70,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж водовземни скоби за домови отклонения 90/25 | бр | 3,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж фасонни части за свързване на домови отклонения | бр | 12,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж полиетиленова тръба ф 25 | мл | 15,00 |
| 11 | Настилка от чакъл с дебелина до 35см | м2 | 70,00 |

Обособена позиция 25:Ограда парк с.Вратарите

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блажна боя по метални повърхности - двукратно | м2 | 55 |
| 2 | Стъргане метални повърхности | м2 | 55 |
| 3 | Минизиране метални повърхности | м2 | 55 |
| 4 | Каменна зидария над основи с две лица на вароцим. разтвор при ремонти | м3 | 5 |
| 5 | Д-ка и м-ж портичка с р-ри 0,80/1,00 на метална рамка с PVC мрежа и вкл. брава и боядисване | бр | 2 |
| 6 | Д-ка и м-ж оградни пана с р-ри 2,00/0,60 на винкелова рамка с метални елементи | бр | 10 |
| 7 | Фугирана зидария от бетонни блокчета за колонки с р-ри 20/20/20 | м3 | 0,3 |
| 8 | Външна гладка мазилка | м2 | 160 |
| 9 | Фасаген по ограда с вкл. грундиране | м2 | 160 |

Обособена позиция 26:Ограда кметство с.Дебрене

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж ограда от телена мрежа и ж.б.колове | мл | 40,00 |
| 2 | Монтаж ж.б.колове с бетон В15 в основата на коловете | бр | 16,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа с височина 1,50м | мл | 40,00 |
| 4 | Почистване на терен от храсти и издънки на дървета | бр | 5,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж на нови ж.б.колове | бр | 5,00 |

Обособена позиция 27:Благоустрояване пред кметство с.Лясково

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Къртене и подравняване на компроментиран асфалтов терен с деб. 3см. | м2 | 80 |
| 2 | Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина до 5 см. | м2 | 265 |
| 3 | Полагане на цветни бетонни плочи на бетонова основа | м2 | 265 |
| 4 | Демонтаж и монтаж на съществуващи бордюри | мл | 70 |

Обособена позиция 28:Ограда кметство с.Попгригорово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа ограда от метални платна с размери 200/60, метални колчета с бетон в основата, с включено грундиране и боядисване с блажна боя | мл | 50,00 |
| 2 | Подравняване терен | м2 | 50,00 |

Обособена позиция 29:Ограда кметство с.Самуилово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж ограда от телена мрежа | мл | 120 |
| 2 | Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа и ЖБ колове с р-ри 0,8/0,8/2,10 през 2,50м | мл | 120 |
| 3 | Изкоп в основи 120/0,30/0,20 | м3 | 7,2 |
| 4 | Кофраж и декофраж | м2 | 24 |
| 5 | Д-ка В 15 в основи | м3 | 7,2 |

Обособена позиция 30:Ограда кметство с.Свобода

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкъртване на бетонова основа | м3 | 2 |
| 2 | Изкоп ръчен за основи 0,6/0,30/30 | м3 | 5,5 |
| 3 | Кофраж и декофраж за бетонова основа | м2 | 6 |
| 4 | Армировка за основи и колонки | кг | 200 |
| 5 | Фугирана зидария с бетонни блокчета | м3 | 7 |
| 6 | Фугирана зидария с бетонни блокчета за колонки на височина 1,60 м. | м3 | 1 |
| 7 | Бетон за основи и колонки В 15 | м3 | 7 |
| 8 | Бетонови капаци по ограда с включени капаци за колонки | мл | 31 |
| 9 | Събиране, натоварване и изхвърляне стр. отпадъци | м3 | 3 |

Обособена позиция 31:Благоустрояване тротоари с.Стефаново

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 1км | м3 | 6,00 |
| 2 | Армирана бетонова настилка тротоар с бетон В25 с деб. 10см и дилатационна фуга запълнена със силикон през 5м | м2 | 650,00 |
| 3 | Кофраж и декофраж | м2 | 40,00 |

Обособена позиция 32:Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп машинен за водопровод с дълбочина 80см | м3 | 100 |
| 2 | Изкоп за водопровод ръчен | м3 | 30 |
| 3 | Д-ка и м-ж водопроводна тръба РЕ ф 32 | мл | 200 |
| 4 | Д-ка и м-ж водопроводна тръба РЕ ф 25 | мл | 6 |
| 5 | Д-ка и м-ж СК 3/4" | бр | 2 |
| 6 | Д-ка и м-ж СК 3/4" с изпускател | бр | 1 |
| 7 | Д-ка и м-ж водомер 5м3 | бр | 1 |
| 8 | Направа връзка със съществуващ водопровод | бр | 1 |
| 9 | Д-ка и м-ж сигнална лента за водопровод | мл | 200 |
| 10 | Д-ка и м-ж пясък за пясъчно легло | м3 | 10 |
| 11 | Изкоп ръчен за водомерна шахта - 2 броя | м3 | 6 |
| 12 | Д-ка и м-ж бетон за шахта | м3 | 2 |
| 13 | Д-ка и м-ж арматура | кг | 40 |
| 14 | Д-ка и м-ж метален капак 80/80 с катинар | бр | 2 |
| 15 | Д-ка и м-ж канелка 3/4" | бр | 2 |
| 16 | Армирана бетонова настилка около чешма | м2 | 10 |
| 17 | Д-ка и м-ж бетоново корито 60/40 | бр | 2 |
| 18 | Д-ка и м-ж бетоново тяло за водосточна тръба с капак | бр | 2 |
| 19 | Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта | м2 | 10 |
| 20 | Обратно засипване на изкоп за водопровод машинен | м3 | 130 |
| 21 | Направа и монтаж на метални стъпала за водомерна шахта | бр | 8 |
| 22 | Д-ка и м-ж мрежа с височина 1,40м за ограда | мл | 100 |
| 23 | Кофраж и декофраж за стени бордюр под мрежа | м2 | 40 |
| 24 | Д-ка и м-ж бетон В15 за бордюр под мрежата | м3 | 3 |
| 25 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 1км | м3 | 3 |

Обособена позиция 33:по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стара ограда от ЖБ колове и мрежа | мл | 105 |
| 2 | Направа на ограда от нови Жб колове 8/8/210 през 2.5 м. с бетон в основата на коловете и поц мрежа | мл | 105 |
| 3 | Почистване на терен от храсти | м2 | 105 |
| 4 | Ремонт и монтаж на портал съществуващ | бр | 1 |
| 5 | Д-ка и м-ж на порта 300/140 с резе за затваряне | бр | 1 |

Обособена позиция 34:Дом на покойника с.Попгригорово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп за основи ръчен | м3 | 4,20 |
| 2 | Кофраж и декофраж над основи | м2 | 10,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на бетон В15 в и над основи | м3 | 5,00 |
| 4 | Тухлена зидария 1тухла - 25см | м3 | 8,20 |
| 5 | Д-ка и м-ж бетон В15 за колони и пояси | м3 | 1,00 |
| 6 | Кофраж и декофраж колони и пояси | м2 | 13,00 |
| 7 | Арматура зо колони и пояси | кг | 110,00 |
| 8 | Армирана бетонова настилка под и тротоар | м2 | 45,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция | м3 | 1,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж ламперия | м2 | 42,00 |
| 11 | Обшивка на таван с OSB 11мм на конструкция включително лакиране | м2 | 20,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 42,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж хидроизолационна мембрана под керемиди | м2 | 42,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж керемиди на изпълнителя - нови | м2 | 42,00 |
| 15 | Д-ка и м-ж челна профилирана дъска включително лакиране | мл | 19,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж капаци било - нови | мл | 7,00 |
| 17 | Вътрешна мазилка по стени | м2 | 32,00 |
| 18 | Външна мазилка - гладка и пръскана | м2 | 38,00 |
| 19 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 32,00 |
| 20 | Боядисване с латекс на варова основа двукратно | м2 | 32,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж ъглови летви и летви за покритие на съединенията на плоскостите по тавана включително лакиране | мл | 46,00 |
| 22 | Направа на насип и уплътняване | м2 | 20,00 |

Обособена позиция 35:Почистване гробищен парк с.П.Иваново

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкореняване и почистване на терен от дървета и храсти | м2 | 1200 |
| 2 | Механизирано подравняване и почистване | мсм | 1 |

Обособена позиция 36:Ограда гробищен парк с.Козлодуйци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограда от бодлива тел 5 + 2 реда и ЖБ колове 8/8/210 през 2.5м. с бетон в основата на коловете | мл | 320 |
| 2 | Д-ка и м-ж порта 100/130 с резе за затраряне на метални колове 6/6/210 | бр | 1 |
| 3 | Д-ка и м-ж порта 300/140 с резе за затраряне на метални колове 10/10/0,4 | бр | 1 |
| 4 | Машинно подравняване на терен | мсм | 1 |

Обособена позиция 37:Естествени чешми с.Дряновец

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и м-ж ограда от бодлива тел 5+2 и ЖБ колове с р-ри 0,8/0,8/2,10 през 3,00м с бетон в основата на кола | мл | 150 |
| 2 | Д-ка и м-ж портал с р-ри 300/140 на метална рамка облечена с мрежа, вкл. резе и боядисване | бр | 1 |
| 3 | Д-ка профил 210/8/8 за монтаж на портали | бр | 2 |
| 3 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см и делатационна през 3м | м2 | 80 |
| 4 | Почистване на улуци от мъх и плесен | м2 | 30 |
| 5 | Подмазване на улуци с водоплътна мазилка | м2 | 30 |

Обособена позиция 38:Естествени чешми с.Опанец

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп за основи 0,50/0,60/6,00 | м3 | 2 |
| 2 | Полагане на бетон в основи | м3 | 2 |
| 3 | Кофраж и декофраж oлуци и стена двустранно | м2 | 20 |
| 4 | Полагане на бетон в олуци и стена В 15 | м3 | 4 |
| 5 | Заготовка и монтаж на армировка | кг | 200 |
| 6 | Водоплътна мазилка по oлуци отвън и отвътре | м2 | 24 |
| 7 | Направа ревизионна шахта с бетон с размери 0,5/0,5/0,1 с бетонов капак | бр. | 1 |
| 8 | Отводняване с ПВЦ тръба Ф100 | мл | 8 |
| 9 | Настилка от чакъл с деб 10 см. с големина на чакъла до 0.05 см. и уплътняване | м2 | 18 |
| 10 | Армирана бетонова настилка с деб. 10 см. | м2 | 18 |
| 11 | Подравняване и почиствавне на терен за настилка | м2 | 18 |
| 12 | Почистване и избелване на облицовка от балчишки плочи | м2 | 30 |
| 13 | Почистване и подмазване на стари корита | м2 | 26 |
|  | Първа чешма |  |  |
| 1 | Машинно промушване с прожини за почистване на водопровод | мл | 100 |
| 2 | Почистване и продълбочаване на ревизионна шахта | бр. | 1 |

Обособена позиция 39:Отводнителна канавка с.Овчарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направа на изкуствена неравност от бетон В 20 | м2 | 2 |
| 2 | Механизиран изкоп за оформяне на канавка | м3 | 50 |
| 3 | Подравняване на корито ръчно | м3 | 10 |
| 4 | Армиран бетон за оформяне на корито - канвка 0,4/0,6/0,3 х 160 м. с дебелина на стените 10 см. | м2 | 208 |
| 5 | Кофраж и декофраж стени | м2 | 140 |
| 6 | Д-ка и полагане чрез уплътняване на земен насип | м3 | 50 |
| 7 | Механизирано изравняване на пътен банкет | мсм | 0,5 |
| 8 | Почистване на терен от храсти | м2 | 100 |

Обособена позиция 40:Отводнителни канавки и дерета с.Богдан

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръчно почистване от земни маси, наноси и храсти на водостоци | м2 | 120 |
| 2 | Механизирано почистване, разширяване и продълбочаване терен около водостоци и отводнителен канал | мсм | 8,5 |
| 3 | Отсичане и изкореняване на дървета | бр | 20 |
| 4 | Минимизиране и боядисване на парапети по водостоци | м2 | 10 |

Обособена позиция 41:Отводнителна канавка с.Карапелит

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп 10/0,50/0,50 машинен | м3 | 2,5 |
| 2 | Д-ка и м-ж бетонови корита с р-ри 0,40/0,45/0,30 | мл | 10 |
| 3 | Ръчен изкоп за подравняване | м3 | 0,5 |
| 3 | Обратно засипване и уплътняване на земни маси | м3 | 1,0 |
| 4 | Д-ка и м-ж метални решетки отводнителен канал | м2 | 5 |
| 5 | Пясъчна възглавница | мл | 10 |
| 6 | Армирана бетонова настилка с деб. 10см | м2 | 8 |

Обособена позиция 42:Отводнителен канал с.Миладиновци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блажна боя по метални повърхности - двукратно | м2 | 70 |
| 2 | Стъргане метални повърхности | м2 | 70 |
| 3 | Минизиране метални повърхности | м2 | 70 |
| 4 | Д-ка и м-ж мет. парапет с височ. 0,90с вкл. боядисване | м2 | 7 |
| 5 | Механизирано разкъртване пътна асфалтова настилка с деб. на асфалта 5см. и основа от едротрошен камък с деб. до 50см. | мсм | 1 |
| 6 | Д-ка и м-ж бетонови корита с р-ри 0,40/0,45/0,30 | мл | 20 |
| 7 | Ръчен изкоп за подравняване | м3 | 1 |
| 8 | Обратно засипване и уплътняване на земни маси | м3 | 2 |
| 9 | Д-ка и м-ж метални решетки за отводнителен канал | м2 | 10 |
| 10 | Пясъчна възглавница | мл | 20 |
| 11 | Натоварване и извозване на земни маси до 2км | м3 | 3 |

Обособена позиция 43:Отводнителен канал с.Паскалево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване и продълбочаване отводнителен канал с багер | мсм | 2,00 |
| 2 | Събиране ръчно, натоварване и превоз на отпадъци от съществуващ облицован канал и до него | м3 | 100,00 |
| 3 | Изкореняване дървета с диаметър до ф20см и храсти по протежението на отводнителния канал | м2 | 2050,00 |
| 4 | Пренареждане балчишки плочи пропаднали или изместени по стени и дъно канал | м2 | 60,00 |
| 5 | Фугиране облицовка от балчишки плочи по стени и дъно канал | мл | 100,00 |

Обособена позиция 44:Автоспирка с.Подслон

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зазиждане отвор в тухлена зидария 120мм с плътни тухли на варов разтвор | м2 | 2 |
| 2 | Очукване мазилка | м2 | 20 |
| 3 | Вътрешна мазилка по стени | м2 | 20 |
| 4 | Трита минерална мазилка с вкл. грундиране | м2 | 28 |
| 5 | Изравнителна цим. з-ка под | м2 | 6 |
|  | стая 1 |  |  |
| 1 | Вътрешна мазилка | м2 | 25 |
| 2 | Трита минерална мазилка с вкл. грундиране | м2 | 44 |
| 3 | Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 3,00/1,30 | бр | 1 |
| 4 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |
| 5 | Подмазване около врата и прозорец с вкл. ъглови лайсни | мл | 27 |
|  | стая 2 |  |  |
| 1 | Вътрешна мазилка | м2 | 25 |
| 2 | Трита минерална мазилка с вкл. грундиране | м2 | 39 |
| 3 | Д-ка и м-ж PVC витрина с р-ри 1,65/2,90 | бр | 1 |
|  | Подмазване около прозорец с вкл. ъглови лайсни | мл | 18 |
| 4 | Демонтаж хидроизолация | м2 | 47 |
| 5 | Армирана бетонова н-ка с деб. до 5см. | м2 | 47 |
| 6 | Грунд преди хидроизалация | м2 | 47 |
| 7 | Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване | м2 | 47 |
| 8 | Ламарина по борд | м2 | 7 |
| 9 | Фасаген по фасада с вкл. мрежа, шпакловка, ъглови протектори и грундиране цветен | м2 | 75 |
| 10 | Мазилка по комин | м2 | 4 |

Обособена позиция 45:Автоспирка с.Ломница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на хидризолация | м2 | 41 |
| 2 | Изравнителна замазка | м2 | 41 |
| 3 | Грунд преди хидроизолация | м2 | 41 |
| 4 | Пола от поцинкована ламарина | мл | 10 |
| 5 | Хидро изолация два пласта воалит с посипка 4,5 кг/м2 и газопламъчно залепване | м2 | 41 |
| 6 | Очукване на мазилка | м2 | 20 |
| 7 | Тухлена зидария | м3 | 0,5 |
| 8 | Външна глатка вароциментова мазилка | м2 | 30 |
| 9 | Шпакловка с включена микрофибърна мрежа | м2 | 30 |
| 10 | Боядисване с цветен фасаген двукратно | м2 | 105 |
| 11 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 105 |
| 11 | Армирана бетонова настилка | м2 | 22 |

Обособена позиция 46:Автоспирка с.П.Свещарово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 70,00 |
| 2 | Шпакловка | м2 | 70,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 70,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 70,00 |
| 5 | Боядисване с блажна боя по цокъл цветна | м2 | 20,00 |
| 6 | Боядисване с фасаген по външни стени двукратно цветен | м2 | 30,00 |
| 7 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 1км | м3 | 1,00 |
| 8 | Очукване, изкърпване и препръскване външна мазилка | м2 | 10,00 |

Обособена позиция 47:Автоспирка с.Смолница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изгребване на хидроизолация и изхвърляне | м2 | 50 |
| 2 | Циментова замазка за наклони | м2 | 45 |
| 3 | Грунд битомен | м2 | 50 |
| 4 | Хидроизолация с два пласта воалит с посипка 4.5 и газопламъчно залепване | м2 | 50 |
| 5 | Шпакловка с бяло лепило и микрофибърна мрежа | м2 | 64 |
| 6 | Гипсова шпакловка | м2 | 40 |
| 7 | Боядисване с цветен латекс по стени и тавани | м2 | 90 |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 90 |
| 9 | Боядисване с блажна боя | м2 | 27 |
| 10 | Подмяна на стъкла 4мм 60/60см. | бр | 6 |
| 11 | Изхвърляне на строителни отпадъци | м3 | 3 |

Обособена позиция 48:Обществена тоалетна с.Стожер

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дървена дограма | бр | 5,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж РVС врата 70/200 | бр | 4,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж РVС прозорец отваряем 0,70/0,45 | бр | 5,00 |
| 4 | Демонтаж тоалетни клекала | бр | 2,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж тоалетно клекало чугунено | бр | 2,00 |
| 6 | Очукване мазилка | м2 | 80,00 |
| 7 | Вътрешна мазилка по стени | м2 | 80,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж водопроводни ППР тръби ф 20 за студена вода с фасонни части и топлоизолация | мл | 12,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж канелка 1/2" | бр | 1,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж мивка среден формат и отводняване | бр | 1,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж теракота по под | м2 | 14,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 10,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж тоалетно казанче и връзка с клекало | бр | 2,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж подов сифон | бр | 3,00 |
| 15 | Д-ка и м-ж РVС тръби ф 50 с фасонни части | мл | 5,00 |
| 16 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 90,00 |
| 17 | Боядисване с латекс двукратно | м2 | 90,00 |
| 18 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 1км | м3 | 1,00 |
| 19 | Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5кг/м и газопламъчно залепване с включен грунд | м2 | 75,00 |
| 20 | Д-ка и м-ж СК 1/2" | бр | 3,00 |

Обособена позиция 49:Водосток с.Бенковски

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване тръба на водосток ф 100 см от наноси ръчен | м3 | 8 |
| 2 | Изкоп в основи - ръчен | м3 | 3 |
| 3 | Бетон В 20 в основи и крила | м3 | 10 |
| 4 | Кофраж и декофраж | м2 | 35 |
| 5 | Заготовка и монтаж арматура клас А III | кг | 960 |
| 6 | Механизирано прокопаване на канавка на шкарп спдълбочина до 1м | мсм | 1 |
| 7 | Натоварване и извозване на земни маси и стр. отпадъци до 3км | м3 | 8 |
| 8 | Д-ка и м-ж мантинела | мл | 6 |

Обособена позиция 50:Водосток с.Драганово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокопаване механизирано канавка | мсм | 1 |
| 2 | Кофраж и декофраж подп. стени | м2 | 70 |
| 3 | Изкоп в основи 4,00/0,80/1,00 х3 | м3 | 9,6 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон В15 за стени и основи | м3 | 19 |
| 5 | Заготовка доставка и монтаж на армировка | кг | 700 |
| 6 | Заготовка д-ка и м-ж на метален парапет 90/16 х2 с вкл. боядисване | мл | 32 |
| 7 | Обратен насип с земна маса | м3 | 20 |

Обособена позиция 51:Водостоци с.Житница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове строителни работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см с вкл фрезоване | м2 | 175 |
| 2 | Изкоп за основи и подравняване | м3 | 10 |
| 3 | Кофраж и декофраж | м2 | 38 |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка | кг | 800 |
| 5 | Доставка и полагане на бетон В 15 в основи и подпорни стени | м3 | 20 |
| 6 | Кастрене и изкореняване на дървета и храсти | м2 | 40 |
| 7 | Ремонт и укрепване - метален парапет с включено боядисване | мл | 20 |

Обособена позиция 52:Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изкоп за основи 21,00/0,50/0,25 | м3 | 2,6 |
| 2 | Кофраж и декофраж | м2 | 20 |
| 3 | Д-ка и полагане бетон В15 | м3 | 4 |
| 4 | Зидария от бетонови тухли 400/200/200 | м3 | 9,5 |
| 5 | Направа на нова покривна конструкция | м3 | 1,1 |
| 6 | Покриване с керемиди на Възложителя | м2 | 50 |
| 7 | Д-ка и м-ж хидроиз. мембрана | м2 | 50 |
| 8 | Д-ка и м-ж дървена скара | м2 | 50 |
| 9 | Д-ка и м-ж ламперия | м2 | 50 |
| 12 | Д-ка и м-ж греди 12/12с дължина до 2,50 | бр | 2 |
| 13 | Армирана бетонова настилка с деб 10см | м2 | 51 |
| 14 | Д-ка и м-ж проф. челна дъска с вкл. лакиране | мл | 33 |
| 15 | Арматура стомана АIII | кг | 80 |
| 16 | Д-ка и м-ж дървена врата с р-ри 0,90/2,00 | бр | 1 |

Обособена позиция 53:Сграда клуб на пенсионера с.Божурово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боядисване с латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 150,00 |
| 2 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 10,00 |
| 3 | Шпакловка гипсова | м2 | 20,00 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 20,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18VV | бр | 5,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж ел.ключ двоен | бр | 2,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж ел.контакт тип шуко | бр | 4,00 |
| 8 | Демонтаж дограма дървена | бр | 8,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 230/180 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 2,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 150/90 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 4,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 90/200 | бр | 2,00 |
| 12 | Избиване отвор в стена | м3 | 0,50 |
| 13 | Презаливане стълбище с бетон В 25 | м3 | 0,50 |
| 14 | Кофраж и декофраж за стълбище | м2 | 5,00 |
| 15 | Арматура за стълбище | кг | 20,00 |
| 16 | Д-ка и м-ж парапет тръбен с височина 90см с двойна ръкохватка ( на 70 и 90см) | мл | 3,00 |
| 17 | Циментова замазка по стъпала от мит речен камък | м2 | 5,00 |
| 18 | Армирана бетонова настилка с дебелина 10см и дилатационна фуга през 3м | м2 | 30,00 |
| 19 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци до 3км | м3 | 3,00 |
| 20 | Прозвъняване и ремонт ел.инсталация | мл | 50,00 |
| 21 | Лампен излаз до 6м | бр | 8,00 |
| 24 | Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови лайсни | мл | 92,00 |
| 25 | Направа преграда от гипсокартон противовлажен на конструкция и вата с размери 175/300 | бр | 1,00 |
| 26 | Направа преграда от гипсокартон противовлажен на конструкция с размери 175/300 и вградена РVС врата 70/200 | бр | 3,00 |
| 27 | Фаянс по стени | м2 | 14,00 |
| 28 | Теракота по под | м2 | 10,00 |
| 29 | Д-ка и м-ж ПС | бр | 2,00 |
| 30 | Направа водопровод от ППР тръби ф 20 | мл | 10,00 |
| 31 | Д-ка и м-ж противовлажно тяло | бр | 6,00 |
| 32 | Д-ка и м-ж моноблок и отводняване | бр | 2,00 |
| 33 | Д-ка и м-ж мивка среден формат със сифон и отводняване | бр | 1,00 |
| 34 | Д-ка и м-ж РVС тръба ф 110 с фасонни части | мл | 16,00 |
| 35 | Д-ка и м-ж РVС тръба ф 50 с фасонни части | мл | 3,00 |
| 36 | Д-ка и м-ж проточен бойлер тип Юнга | бр | 1,00 |
| 37 | Пробиване отвори в бетон до 10/10 | бр | 2,00 |

Обособена позиция 54:Сграда клуб на пенсионера с.Котленци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ка и м-ж на окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана 600/600 | м2 | 41,00 |
| 2 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 122,00 |
| 3 | Шпакловка гипсова | м2 | 122,00 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 122,00 |
| 5 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 122,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж на ЛОТ 4х18VV | бр | 6,00 |
| 7 | Лампен излаз до 6м | бр | 6,00 |
| 8 | Контактен излаз до 10м | бр | 8,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж контакт тип шуко двоен | бр | 8,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж ел.ключ | бр | 3,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж шкаф долен с вградена мивка алпака с отцедник 100/60/85 | бр | 2,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж проточен бойлер 5л | бр | 2,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм | м2 | 33,00 |
| 14 | Демонтаж балатум | м2 | 7,40 |
| 15 | Теракота по под | м2 | 7,40 |
| 16 | Цокъл от теракот | мл | 30,00 |
| 17 | Д-ка и м-ж ъглови летви за ламинира паркет | мл | 52,00 |
| 18 | Демонтаж метален прозорец и врата | бр | 6,00 |
| 19 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 155/155 с едно отваряемо крило и комарник | бр | 3,00 |
| 20 | Д-ка и м-ж РVС прозорец 80/150 отваряем с комарник | бр | 1,00 |
| 21 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 115/190 | бр | 1,00 |
| 22 | Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/200 | бр | 1,00 |
| 23 | Събиране, натоварване и превоз на строителни отпадъци на 2км | м3 | 3,00 |
| 24 | Отводняване мивка | бр | 2,00 |
| 25 | Боядисване с блажна боя по метални повърхности включително стъргане и грундиране | м2 | 10,00 |
| 26 | Боядисване с блажна боя по дограма | м2 | 10,00 |
| 27 | Д-ка и м-ж смесителна батерия | бр | 2,00 |
| 28 | Водопровод от ППР тръби ф 20 и фитинги | мл | 2,00 |

Обособена позиция 55:Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тапети | м2 | 63 |
| 2 | Д-ка и м-ж релефни тапети | м2 | 63 |
| 3 | Армирана бетонова настилка с деб. до 10см. | м2 | 13 |
| 4 | Д-ка и м-ж OSB по таван с вкл. лакиране | м2 | 7 |
| 5 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 29 |
| 6 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 5 |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 5 |
| 8 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 29 |
| 9 | Демоонтаж OSB по таван | м2 | 7 |

Обособена позиция 56:Сграда клуб на пенсионера с.Одринци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зидария от бетонови тухли 400/200/200 | м3 | 8 |
| 2 | Избиване отвор в каменна зидария | м2 | 3 |
| 3 | Вътрешна мазилка | м2 | 45 |
| 4 | Армирана бетонова настилка с деб. 10см | м2 | 9 |
| 5 | Демонтаж чугунено клекало | бр | 2 |
| 6 | Д-ка и м-ж моноблок | бр | 2 |
| 7 | Д-ка и м-ж осветително противовлажно осв. тяло | бр | 3 |
| 8 | Д-ка и м-ж смесителна батерия | бр | 1 |
| 9 | Д-ка и м-ж мивка среден формат | бр | 1 |
| 10 | Отводняване мивка | бр | 1 |
| 11 | Д-ка и м-ж фаянс по стени | м2 | 23 |
| 12 | Д-ка и м-ж теракот | м2 | 10 |
| 13 | Д-ка и м-ж PVC прозорец с р-ри 0,60/0,60 | бр | 1 |
| 14 | Д-ка и м-ж PVC врата 0,90/1,00 | бр | 3 |
| 15 | Направа на нава покривна конструкция | м3 | 0,4 |
| 16 | Д-ка и м-ж керемиди на изпълнителя в/у дървена скара - нови | м2 | 15 |
| 17 | Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди | м2 | 15 |
| 18 | Д-ка и м-ж хидроиз. мембрана | м2 | 15 |
| 19 | Д-ка и м-ж ламперия нова | м2 | 15 |
| 20 | Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране | мл | 11 |
| 21 | Д-ка и м-ж олуци | мл | 85 |
| 22 | Д-ка и м-ж водосточни тръби | мл | 30 |
| 23 | Д-ка и м-ж изхвъргачи | бр | 10 |
| 24 | Д-ка и м-ж водосточно казанче | бр | 10 |
| 25 | Д-ка и м-ж есове | бр | 10 |
| 26 | Изнасяне , натаварване и превоз на стр. отпадъци до 3км. | м3 | 3 |
| 27 | Д-ка и полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 6см. с вкл. мрежа , шпакловка, грундиране и ъглови протектори | м2 | 110 |
| 28 | Външна силикатна мазилка цветна | м2 | 110 |
| 29 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 110 |
| 30 | Армирана бетонова настилка с деб. 10см тротоар | м2 | 10 |
| 31 | Демонтаж на декоративен корниз по фасада | мл | 19 |
| 32 | Оформяне на ръб | мл | 19 |
| 33 | Д-ка и пологане на XPS 20мм по цокли с вкл. шпахловка , мрежа и дюбели | м2 | 20 |
| 34 | Външна силикатна мазилка - мозаечна по цокли | м2 | 20 |
| 35 | Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон на конструкция по стени и тавани | м2 | 35 |
| 36 | Д-ка и м-ж подови сифони ф50 | бр | 2 |
| 37 | Бетон В 15 за пояс | м3 | 0,20 |
| 38 | Кофраж и декофраж | м2 | 2,4 |
| 39 | Д-ка и м-ж бойлер тип Юнга | бр | 1 |
| 40 | Д-ка и м-ж ключ | бр | 3 |
| 41 | Д-ка и м-ж лампен излаз до 6м | бр | 3 |
| 42 | Д-ка и м-ж контакт | бр | 1 |
| 43 | Д-ка и м-ж контактен излаз до 6м | бр | 1 |
| 44 | Топлоизолация от минирална вата с деб. 100мм | м2 | 9 |
| 45 | Изкоп с шир. до 1м , дълб. до 1,20 неукрепен машинен | м3 | 15 |
| 46 | Обратно засипване | м3 | 15 |
| 47 | Д-ка и м-ж ППR ф 20 за студена вода с фасонни части | мл | 20 |
| 48 | Д-ка и м-ж бетонов капак на същ. шахта | бр | 1 |
| 49 | Д-ка и м-ж ф110 с фитинги за канализация | мл | 15 |
| 50 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 35 |
| 51 | Гипсова шпакловка | м2 | 10 |
| 52 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 35 |
|  | коридор |  |  |
| 1 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 100 |
| 2 | Гипсова шпакловка | м2 | 100 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 100 |
| 4 | Изравнителна циментова з-ка | м2 | 23 |
| 5 | Д-ка и м- ж гранитогрес грапав | м2 | 23 |
| 6 | Перваз гранитогрес | мл | 23 |
| 7 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 W | бр | 3 |
| 8 | Демонтаж врата с р-ри 1,00/2,00 | бр | 4 |
| 9 | Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 1,00/2,00 | бр | 4 |
| 10 | Подмазване около врати с вкл. ъглови лайсни | мл | 40 |
| 11 | Д-ка и м- ж ел. ключ | бр | 1 |
| 12 | Д-ка и м-ж лампен излаз до 6м | бр | 3 |
|  | стая |  |  |
| 1 | Латекс по стени и тавани двукратно цветен | м2 | 70 |
| 2 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 70 |
| 3 | Гипсова шпакловка | м2 | 70 |
| 4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 70 |
| 5 | Изравнителна циментова з-ка | м2 | 15 |
| 6 | Д-ка и м- ж теракот | м2 | 15 |
| 7 | Перваз гранитогрес | мл | 16 |
| 8 | Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 W | бр | 2 |
| 9 | Д-ка и м-ж ел ключ | бр | 1 |
| 10 | Лампен излаз до 6м | бр | 2 |
| 11 | Д-ка и м-ж преградна стена от гипсокартон на конструкция | м2 | 30 |
| 12 | Д-ка и м-ж PVC врата 0,80/2,00 | бр | 1 |
| 13 | Демонтаж мивка | бр | 1 |
| 14 | Д-ка и м-ж мивка среден формат | бр | 1 |
| 15 | Направа улей в бетонова настилка с шир. до 50 мм - ръчно | мл | 15 |
| 16 | Д-ка и м-ж ламарина по улума | м2 | 20 |
| 17 | Сваляне и пренареждане на налични керемиди | м2 | 45 |

Обособена позиция 57:Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 50,00 |
| 2 | Шпакловка гипсова | м2 | 50,00 |
| 3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 50,00 |
| 4 | Боядисване с латекс двукратно цветен | м2 | 160,00 |
| 5 | Събиране, натоварване и превоз на строителни материали на 1км | м3 | 2,00 |
| 6 | Демонтаж поликарбон по козирка | м2 | 36,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж на ЛТ ламарина за покритие на козирка | м2 | 36,00 |
| 8 | Стъргане метални повърхности | м2 | 25,00 |
| 9 | Грундиране метални повърхности | м2 | 25,00 |
| 10 | Блажна боя по метални повърхности | м2 | 25,00 |
| 11 | Допълнително укрепване на конструкцията на металната козирка | кг | 200,00 |

Обособена позиция 58:Стадион с.Бенковски

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Видове СМР | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж етернит | м2 | 78 |
| 2 | Д-ка и м-ж ондолин | м2 | 78 |
| 3 | Д-ка и м-ж капак от ондолин | мл | 11 |
| 4 | Д-ка и м-ж дървена скара | м2 | 78 |
|  | стая 1 |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж PVC врата 0,70/2,00 | бр | 1 |
| 2 | Подмазване около врата с вкл. ъглови лайсни | мл | 9,4 |
| 3 | Д-ка и м-ж фазер по таван с вкл. ъглови ленти | м2 | 12 |
| 4 | Блажна боя по фазер | м2 | 12 |
| 5 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 30 |
| 6 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 10 |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 10 |
| 8 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 30 |
| 9 | Остъкляване с армирано стъкло | м2 | 1,2 |
| 10 | Блажна боя по метални повърхности | м2 | 10 |
| 11 | Д-ка и м-ж балатум | м2 | 12 |
| 12 | Д-ка и м-ж ъглови PVC летви | мл | 13 |
|  | стая 2 |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж фазер по таван с вкл. ъглови летни | м2 | 9 |
| 2 | Блажна боя по фазер | м2 | 9 |
| 3 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 27 |
| 4 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 10 |
| 5 | Гипсова шпахловка по стени и тавани | м2 | 10 |
| 6 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 27 |
| 7 | Остъкляване с армирано стъкло | м2 | 3 |
| 8 | Д-ка и м-ж балатум | м2 | 9 |
| 9 | Д-ка и м-ж ъглови PVC летви | мл | 11 |
|  | стая 3 |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж PVC врата 0,80/2,00 | бр | 2 |
| 2 | Подмазване около врата с вкл. ъглови лайсни | мл | 19 |
| 3 | Д-ка и м-ж фазер по таван с вкл. ъглови ленти | м2 | 12 |
| 4 | Блажна боя по фазер | м2 | 12 |
| 5 | Латекс по стени двукратно цветен | м2 | 30 |
| 6 | Стъргане стари пластове боя | м2 | 10 |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 10 |
| 8 | Грундиране с дълбокопрониквщ грунд | м2 | 30 |
| 9 | Изравнителна циментова з-ка с деб. 2см | м2 | 12 |
| 10 | Д-ка и м-ж балатум | м2 | 12 |
| 11 | Д-ка и м-ж ъглови PVC летви | мл | 13 |
| 12 | Очукване външна мазилка | м2 | 25 |
| 13 | Външна гладка мазилка | м2 | 25 |
| 14 | Пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък | м2 | 70 |
| 15 | Фасаген цветен по фасада с вкл. мрежа, грундиране и шпакловка | м2 | 18 |
| 16 | Армирана бетонова настилка с деб. 5см | м2 | 10 |
| 17 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 44 |
| 18 | Блажна боя по дървени повърхности | м2 | 10 |

Обособена позиция 59:Благоустрояване стадион с.Бранище

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № по ред | Наименование на видовете СМР | единична мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очукване мазилка по стени | м2 | 5,00 |
| 2 | Вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 56,00 |
| 3 | Циментова замазка по под | м2 | 12,50 |
| 4 | Д-ка и м-ж ПС | бр | 2,00 |
| 5 | Теракота по под | м2 | 12,50 |
| 6 | Фаянс по стени | м2 | 46,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж моноблок и отводняване | бр | 2,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж душ батерия | бр | 2,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж смесителна батерия | бр | 2,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж РVС тръби ф 110 с фасонни части | мл | 4,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж РVС тръби ф 50 с фасонни части | мл | 5,00 |

Изготвил:

Ели Ганчева Даскалова

Гл. специалист в дирекция УТСОСПООС

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Образец № 1 Оферта за участие

Образец № 2 Представяне на участника

Образец № 3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Образец № 4 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Образец № 6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Образец № 8 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Образец № 9 Декларация за запознаване с условията на поръчката

Образец № 10 Декларация за запознаване с обекта

Образец № 11 Декларация за застраховка „Професионална отговорност“

Образец № 12 Списък на изпълненото строителство

Образец № 13 Списък-Декларация на техническите лица

Образец № 14 Декларация за ангажираност на експерт

Образец № 15 Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 16 Ценово предложение

Образец № 17 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, а. 4 от ЗОП

Приложения:

1. Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

2. Протокол за действително извършените СМР / Приложение 1/

3. Приемо – предавателен протокол / Приложение 2/

Образец 1

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

- по ОП1 Изпускател на язовир Смолница 2 – до 39 166,67 лева без ДДС

- по ОП2 Сграда ДВХД с.Опанец – до 14 033,33 лева без ДДС

- по ОП3 Благоустрояване пред кметство с.Ведрина – до 29 166,67 лева без ДДС

- по ОП4 Ограда парк с.Одърци – до 12 500,00 лева без ДДС

- по ОП5 Естествена чешма с.П.Минково – до 7 500,00 лева без ДДС

- по ОП6 Отводнителен канал с.Плачи дол – до 7 916,67 лева без ДДС

- по ОП7 Реконструкция на отводнителен канал с Житница – до 27 750,00 лева без ДДС

- по ОП8 Водосток с.Врачанци – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП9 Водосток с.Богдан – до 16 666,67 лева без ДДС

- по ОП10 Водосток на път Козлодуйци-Росеново – до 15 000,00 лева без ДДС

- по ОП11 Водосток на път Миладиновци – Ловчанци – до 10 833,33 лева без ДДС

- по ОП12 Автоспирка с.Славеево – до 2 750,00 лева без ДДС

- по ОП13 Обществена тоалетна с.Ломница – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП14 Обредна зала с.Соколник – до 8 466,67 лева без ДДС

- по ОП15 Сграда ДСП с.Овчарово – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП16 Сграда ДСП с.Стефан Караджа – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП17 Сграда ДСП с.Карапелит – до 833,33 лева без ДДС

- по ОП18 Сграда ДСП с.Паскалево – до 2 916,67 лева без ДДС

- по ОП19 Сграда ДСП с.Смолница – до 8 500,00 лева без ДДС

- по ОП20 Сграда ДСП с.Стожер – до 2 083,33 лева без ДДС

- по ОП21 Сграда ДСП с.Житница – до 3 583,33 лева без ДДС

- по ОП22 Водопровод до гробищен парк с.Овчарово – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП23 Водопровод по ул.4 с.Карапелит – до 12 363,33 лева без ДДС

- по ОП24 Водопровод по ул.4 с.Приморци – до 3 750,00 лева без ДДС

- по ОП25 Ограда парк с.Вратарите – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП26 Ограда кметство с.Дебрене – 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП27 Благоустрояване пред кметство с.Лясково – до 11 833,33 лева без ДДС

- по ОП28 Ограда кметство с.Попгригорово – до 2 500,00 лева без ДДС

- по ОП29 Ограда кметство с.Самуилово – до 3 000,00 лева без ДДС

- по ОП30 Ограда кметство с.Свобода – до 4 000,00 лева без ДДС

- по ОП31 Благоустрояване тротоари с.Стефаново – до 12 500,00 лева без ДДС

- по ОП32 Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово – до 6 500,00 лева без ДДС

- по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан – до 2 583,33 лева без ДДС

- по ОП34 Дом на покойника с.Попгригорово – до 6 666,67 лева без ДДС

- по ОП35 Почистване гробищен парк с.П.Иваново – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП36 Ограда гробищен парк с.Козлодуйци – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП37 Естествени чешми с.Дряновец – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП38 Естествени чешми с.Опанец – до 3 833,33 лева без ДДС

- по ОП39 Отводнителна канавка с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС

- по ОП40 Отводнителни канавки и дерета с.Богдан – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП41 Отводнителна канавка с.Карапелит – до 833 ,33 лева без ДДС

- по ОП42 Отводнителен канал с.Миладиновци – до 2 916,67 лева без ДДС

- по ОП43 Отводнителен канал с.Паскалево – до 7 769,17 лева без ДДС

- по ОП44 Автоспирка с.Подслон – до 5 416,67 лева без ДДС

- по ОП45 Автоспирка с.Ломница – до 3 083,33 лева без ДДС

- по ОП46 Автоспирка с.П.Свещарово – до 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП47 Автоспирка с.Смолница – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП48 Обществена тоалетна с.Стожер – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП49 Водосток с.Бенковски – до 5 833,33 лева без ДДС

- по ОП50 Водосток с.Драганово – до 7 083,33 лева без ДДС

- по ОП51 Водостоци с.Житница – до 11 250,00 лева без ДДС

- по ОП52 Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП53 Сграда клуб на пенсионера с.Божурово – до 6 166,67 лева без ДДС

- по ОП54 Сграда клуб на пенсионера с.Котленци – до 6 666,67 лева без ДДС

- по ОП55 Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци - до 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП56 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 18 333,33 лева без ДДС

- по ОП57 Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол – до 2 333,33 лева без ДДС

- по ОП58 Стадион с.Бенковски – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП59 Благоустрояване стадион с.Бранище – до 2947,50 лева без ДДС

Забележка:

1. Участникът отбелязва обособените позиции, за които участва!

Представляваният от мен участник (физическо/ юридическо лице/ ЕТ) …………………………….……………… (Наименование на участника) е с ЕИК / Булстат/ ЕГН ……………………

Представляваният от мен участник - обединение е създадено на …………………….. г. с …………………………………………………………………..

(посочва се ако участникът е обединение, включително с какъв документ е създадено)

В обединението са включени следните лица:

1. …………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………….

(посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за включените в обединението лица)

Предлагаме Срок на валидност на офертата .....................  ( …………….. ) календарни дни, от крайния срок за получаване на оферти.

/Срокът не може да бъде по-малък от срока записан в обявлението за обществената поръчка/

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

……………………….. г.                 			                        Участник: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

# Образец 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

1. Наименование на участника: …………………….......................................

2. ……………………………….

(Посочва се ЕИК/ Булстат/ ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

3. Адрес за кореспонденция:

гр.………………………………....

ул. …………………………………

ПК …………………………...........

телефон: ………………………….

факс: ……………………………...

e-mail: …………………………….

(В случай че участникът е обединение, информацията по т. 2 и 3 се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

4. Лица представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно се добавя необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, адрес, длъжност………………………………………………………

5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се заличава) от следните лица:

………………………………………

5. Данни за банковата сметката:

БАНКА: .....................................................................................................

BIC: ............................................................................................................

IBAN: .........................................................................................................

Титуляр на сметката: ………………………………………………….……

Неразделна част от настоящия документ са:

- Декларацията по чл. 47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;

- Изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП.

……………………….. г.                 			                        Участник: ………………..

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат)

Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник:

2.1. Не е обявен в несъстоятелност.

2.2. Не е в процедура по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):

3.1. Няма задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3.2. Има задължения  по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

3.3. Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП.

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информацията по т. ……… се съдържа в следните публични регистри ……………… (посочва се в кои публични регистри се съдържа посочената информация съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен)

или

следния компетентен орган …………………………, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства.

(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя)

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

*Забележка: Декларацията се подписва от лицето или лицата, които представляват съответния участник, съгласно документите за регистрация.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП;

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: Не съм участвал като външен експерт в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (Невярното се зачертава)

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:

| Наименование на подизпълнителя | Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява | Дял на изпълнените работи като % от стойността на обществената поръчка |
| --- | --- | --- |

3. Представляваният от мен участник:

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.47, ал.1 или ал.5 от ЗОП.

3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл.45а, ал.2, т.3 от ЗОП.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Приложение: Декларация от посочените подизпълнители с изразено от тях съгласие за участие в настоящата поръчка като подизпълнители.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписания/-ната/ …………………………………………………….…………………….

(трите имена)

Данни по документ за самоличност

…………………………………………………………………………………………………..

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………...

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………..  (наименование на подизпълнителя) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен лице

(търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава)

...........................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

Изразявам съгласието си  да участваме като подизпълнител на 													  (наименование на участника в процедурата, на който лицетое подизпълнител) при изпълнение на  обществена поръчка с предмет„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта..

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец  8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него по отношение на изпълнението на обществената поръчка.

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец  9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на обществена поръчка

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм и приемам всички условия на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка;

2.  Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3.    Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

ОП………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата…………………………………………………….................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………….

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………………….

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Блсгоудтрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добрртичка"

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

в случай, че бъда избран за изпълнител на дейности в рамките на обществената поръчка, ще осигуря  полица за застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл.171 от ЗУТ  по време на целия срок за изпълнение на договора.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис (и печат) | __________________________ |

Образец 12

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство на обекти:

| № | Възложител (получател) Адрес, телефон, факс, електронна поща | Предмет на договора/ описание на основните дейности | Стойност на договора /лева без ДДС/ | Дата на започване и дата на приключване на строителството |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

За потвърждение на горните данни за сходно с предмета на поръчката строителство:

І. Прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

1. ……………………,

2. …………………….,

3………………………,

4………………………,

5……………………….

или

ІІ. Посочваме следните публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация и която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството:

1. ……………………….,

2. …………………………,

3…………………………..,

4…………………………..,

5…………………………..

или

ІІІ. Прилагаме копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

1. ……………………….,

2. …………………………,

3…………………………..,

4…………………………..,

5……………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 13

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ/ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

/съгласно чл.51, ал.1, т.4 и т. 10 от ЗОП/

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните служители/експерти:

| Служител/ Експерт (трите имена) | Длъжност, която ще изпълнява | Вид правоотношение с участника | Образование (№ на диплома, степен, специалност, учебно заведение, година на дипломиране) | Професионална квалификация (№ на издадения документ, направление, година на придобиване) | Професионален опит (години трудов стаж, месторабота, период, длъжност, основни функции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат)

Образец 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаният ………………………………………....................................…………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………………………………………………………..

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………………………………………………………..……..

(наименование  на участника)

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: ……………….., за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали известни във връзка с моето участие в обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………….. г.                 			                        Декларатор: ………………..

(дата на подписване)                                                                                           (подпис)

*Забележка: Декларацията се попълва от експерти, които не са служители на участника и се представя от всеки експерт поотделно.

Образец 15

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……………………………………..…….. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция  …… „………………………………………………………………………”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: …. (…) календарни дни датата на подписване на договора ( не по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: …………… (…………………) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни сроковеза изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

г.                 		                        Участник:

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)

Образец 16

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. ”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ……………………………………..…….. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция  …… „………………………………………………………………………”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

І. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на:   …................................................. (……………..…..цифром и словом) лева без ДДС и  ……………..…................................ (……………………..цифром и словом) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1 Изпускател на язовир Смолница 2 – до 39 166,67 лева без ДДС

- по ОП2 Сграда ДВХД с.Опанец – до 14 033,33 лева без ДДС

- по ОП3 Благоустрояване пред кметство с.Ведрина – до 29 166,67 лева без ДДС

- по ОП4 Ограда парк с.Одърци – до 12 500,00 лева без ДДС

- по ОП5 Естествена чешма с.П.Минково – до 7 500,00 лева без ДДС

- по ОП6 Отводнителен канал с.Плачи дол – до 7 916,67 лева без ДДС

- по ОП7 Реконструкция на отводнителен канал с Житница – до 27 750,00 лева без ДДС

- по ОП8 Водосток с.Врачанци – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП9 Водосток с.Богдан – до 16 666,67 лева без ДДС

- по ОП10 Водосток на път Козлодуйци-Росеново – до 15 000,00 лева без ДДС

- по ОП11 Водосток на път Миладиновци – Ловчанци – до 10 833,33 лева без ДДС

- по ОП12 Автоспирка с.Славеево – до 2 750,00 лева без ДДС

- по ОП13 Обществена тоалетна с.Ломница – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП14 Обредна зала с.Соколник – до 8 466,67 лева без ДДС

- по ОП15 Сграда ДСП с.Овчарово – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП16 Сграда ДСП с.Стефан Караджа – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП17 Сграда ДСП с.Карапелит – до 833,33 лева без ДДС

- по ОП18 Сграда ДСП с.Паскалево – до 2 916,67 лева без ДДС

- по ОП19 Сграда ДСП с.Смолница – до 8 500,00 лева без ДДС

- по ОП20 Сграда ДСП с.Стожер – до 2 083,33 лева без ДДС

- по ОП21 Сграда ДСП с.Житница – до 3 583,33 лева без ДДС

- по ОП22 Водопровод до гробищен парк с.Овчарово – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП23 Водопровод по ул.4 с.Карапелит – до 12 363,33 лева без ДДС

- по ОП24 Водопровод по ул.4 с.Приморци – до 3 750,00 лева без ДДС

- по ОП25 Ограда парк с.Вратарите – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП26 Ограда кметство с.Дебрене – 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП27 Благоустрояване пред кметство с.Лясково – до 11 833,33 лева без ДДС

- по ОП28 Ограда кметство с.Попгригорово – до 2 500,00 лева без ДДС

- по ОП29 Ограда кметство с.Самуилово – до 3 000,00 лева без ДДС

- по ОП30 Ограда кметство с.Свобода – до 4 000,00 лева без ДДС

- по ОП31 Благоустрояване тротоари с.Стефаново – до 12 500,00 лева без ДДС

- по ОП32 Ограда и водопровод гробищни паркове с.Божурово – до 6 500,00 лева без ДДС

- по ОП33 Ограда дом на покойника с.Богдан – до 2 583,33 лева без ДДС

- по ОП34 Дом на покойника с.Попгригорово – до 6 666,67 лева без ДДС

- по ОП35 Почистване гробищен парк с.П.Иваново – до 3 333,33 лева без ДДС

- по ОП36 Ограда гробищен парк с.Козлодуйци – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП37 Естествени чешми с.Дряновец – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП38 Естествени чешми с.Опанец – до 3 833,33 лева без ДДС

- по ОП39 Отводнителна канавка с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС

- по ОП40 Отводнителни канавки и дерета с.Богдан – до 4 166,67 лева без ДДС

- по ОП41 Отводнителна канавка с.Карапелит – до 833 ,33 лева без ДДС

- по ОП42 Отводнителен канал с.Миладиновци – до 2 916,67 лева без ДДС

- по ОП43 Отводнителен канал с.Паскалево – до 7 769,17 лева без ДДС

- по ОП44 Автоспирка с.Подслон – до 5 416,67 лева без ДДС

- по ОП45 Автоспирка с.Ломница – до 3 083,33 лева без ДДС

- по ОП46 Автоспирка с.П.Свещарово – до 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП47 Автоспирка с.Смолница – до 2 666,67 лева без ДДС

- по ОП48 Обществена тоалетна с.Стожер – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП49 Водосток с.Бенковски – до 5 833,33 лева без ДДС

- по ОП50 Водосток с.Драганово – до 7 083,33 лева без ДДС

- по ОП51 Водостоци с.Житница – до 11 250,00 лева без ДДС

- по ОП52 Магазин-пенсионерски клуб с.Владимирово – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП53 Сграда клуб на пенсионера с.Божурово – до 6 166,67 лева без ДДС

- по ОП54 Сграда клуб на пенсионера с.Котленци – до 6 666,67 лева без ДДС

- по ОП55 Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци - до 1 000,00 лева без ДДС

- по ОП56 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 18 333,33 лева без ДДС

- по ОП57 Сграда клуб на пенсионера с.Плачи дол – до 2 333,33 лева без ДДС

- по ОП58 Стадион с.Бенковски – до 5 000,00 лева без ДДС

- по ОП59 Благоустрояване стадион с.Бранище – до 2947,50 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч.час

2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………................. %

3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………................ %

4. Доставно-складови разходи ………………………………….................. %

5. Печалба ………………………………………………………................... %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ..................................... /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да преведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“  на …….. (името на участника)! Попълва се за всяка ОП.

г.                 		                                Участник: 		_____

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат)

Образец 17

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

* Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Декларацията се прилага в Плик № 2 „Техническо предложение“.

г.                 		                                Декларатор: 		_____

(дата на подписване)                                                                                      (подпис и печат)

Проект!

ДОГОВОР

№…..

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №…. – ОБЕКТ…….

Днес ………………………. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2.…………………………………………...……..,ЕИК……………..……….....……... представляван/а/ от …………………..………………..…., със седалище и адрес на управление ………………...…………………., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Благоустрояване и ремон на общински обекти на територията на община Добричка“, по Обособена позиция ….. – „………………………………..”, открита с Решение № ………………. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № ……………….. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ……………………………..

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .................... (........................) лева без ДДС и ..................................  (..............) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение Образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,  както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл.6 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

| Банка, адрес |  |
| --- | --- |
| BIC |  |
| IBAN |  |

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линеиния график, представляващ неразделна част от договора и е …. /…………/ календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

ІIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за  изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

ІІI.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно …………….… (………………….……) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е .............. (.................) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V.  НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл.  19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни,  намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24.  Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Ценово предложение на Изпълнителя;

- Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….                          	ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………

/ПЕТКО ПЕТКОВ/                                                              УПРАВИТЕЛ:

Кмет на Община Добричка                                                                    /…………………/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………….................

/ ЙОАННА ПЕНЕВА/

Съгласували:

Веселка Петрова

Директор ФСД

Инж.Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Изготвил:

Юрист при община Добричка

Приложение 2

Възложител:Община Добричка гр. Добрич

Изпълнител:……………………………

Обект: …………………………………..

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

Днес ………………………………, подписаните представители на :

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Добричка ,   представлявано от:

-кмет/кметски наместник/…………………………………………….

-строителен техник……………………………………………………

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:……………………………………………………………………………………

ПРЕДАВА НА:

Долуподписаните представители на двете страни след като приехме извършените СМР на обект:

……………………………………………………………………………………………………………

КОНСТАТИРАХМЕ:

На основание сключен договор: №…………… от ………………………………………………

1.Възложените  СМР /описват се видовете работи/  извършени съобразно възложеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.Възложените СМР са изпълнени …………………………………………………………………..

/с какво качество/

………………………………………………………

/ какъв срок/

3.Изготвеният протокол  - Приложение 1/отговаря  или неотговаря/на действително  извършените СМР.

4.Обектът е/ почистен или непочистен/ от строителни отпадъци.

Въз основа на горе изложеното приехме, че договорът за обект:……………………………………

е /изпълнен или неизпълнен/ в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Обектът  се  предава за стопанисване на ……………………………………..кмет/кметски наместник/

…………………………………община Добричка.

/населено място/

Настоящият протокол е съставен в  три екземпляра един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ.

Изпълнител:…………….					Съставили:………………………

1.кмет/км. наместник/

………………………..

2.стр.техник

……………………………….

Приложение 1

| Възложител: Община Добричка |  |  | Договор от: .................................... |
| --- | --- | --- | --- |
| Изпълнител: |  |  | Дог.стойност: ………………..... лв |
| Обект: |  |  | Отчетна стойност:…….………лв |
| П Р О Т О К О Л |  |
| за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи |
| Днес ……………………………...2015 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |
|  | 1..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: |  |
|  | ………………………………………………………………………., след направена проверка на място установихме, че към …………….2015 год са изпълнени и подлежат на приемане и заплащане следните видове строително-монтажни работи: |
| Таблица 1 |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | Предвидени СМР | Действително извършени СМР |
|  |  |  | К-во | ед.цена /лева/ | Стойност /лева/ | К-во | ед.цена /лева/ | Стойност /лева/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБЩО: |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 % ДДС: |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |
| В съответствие с разпоредбите на чл.17 от договора за времето от изтичане на срока по чл10 на договора до окончателното завършване на строителството се дължи неустойка в размер на 1% от стойността на оставащите за изпълнение СМР, но не повече от 20%. С протокол от …………….. 2015год. са отчетени следните видове СМР, предвидени съгласно договора, но неизпълнени в срок: |
| Таблица 2 |
| № | Наименование на СМР | ед. мярка | Предвидени СМР | Извършени към …………г. СМР | Оставащи за изпълне-ние СМР | ед. цена /лева/ | Стойност /лева/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  |
| 20 % ДДС: |  |
| ВСИЧКО: |  |
| Общо за времето от …………2015 год до ……………2015 год. на основание чл.17 от договора се дължат неустойки в размер на ……….% от сумата по таблица 2 или …………………… лева. |
| Този протокол е основание за изготвяне на документи за разплащане. |
|  | Изпълнител: | За Възложителя: |  |  |
|  | /................................. |  | 1............................../........................................... |
|  |  |  | 2.............................../....................................... |
|  |  |  | 3………………… ./……………………………… |