Раздел ІІ.

ФОРМУЛИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАЙ-НИСКА ЦЕНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Критерият за възлагане на обществената поръчка по всички обособени позиции е „най-ниска цена“ - икономически най-изгодна оферта съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.

Цената предложена от всеки участник се изчислява по формулата

Ц=Σ Цi х Кi,

където:

i е пореден номер за съответната доставка;

Цi е единична цена за съответната доставка, предложена от участника;

Кi е коефициент на тежест за съответната доставка, съгласно таблиците.

Коефициенти на тежест за Обособена позиция 1: Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление (Кi от 1 до 30)

| Поз. № | Вид, наименование, означение | Мярка | Единич-на цена - Цi, лв. | Ki - коеф. на тежест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 36 W/4 Р - PL - цветна температура 4000 К, 100% трифосфор, светлинен добив минимум 2900 lm, енергиен клас А, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц1 | 29,67 |
| 2 | Енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - 18 W/2 Р- PL-C - цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив - минимум 1200 lm, енергиен клас - мин. В, живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц2 | 15,88 |
| 3 | Енергоспестяваща лампа 20 HLX / E-27 спирала – цветна температура 4000К, 100% трифосфор, светлинен добив -минимум1200 lm,живот на лампата - минимум 10000 h | бр. | Ц3 | 0,63 |
| 4 | LED лампа 10W/4000K/E27 | бр. | Ц4 | 0,52 |
| 5 | LED лампа MCOB - 10W/6500K/E27/1200 lm | бр. | Ц5 | 1,73 |
| 6 | LED лампа 30W / 6000K/E27 | бр. | Ц6 | 4,66 |
| 7 | LED лампа PLL 21W / 4000K | бр. | Ц7 | 6,16 |
| 8 | Дросел – 36W / 230V - електромагнитен | бр. | Ц8 | 3,48 |
| 9 | Дросел – 18 W / 230V - електромагнитен, с къса планка, размери 85 х 40 mm | бр. | Ц9 | 3,48 |
| 10 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 36 W/4 Р | бр. | Ц10 | 0,27 |
| 11 | Куплунг за енергоспестяваща луминесцентна лампа за улично осветление - PL 18 W/2 Р | бр. | Ц11 | 0,25 |
| 12 | Куплунг за стартер 36 W – ВИМ57 – 2/250 | бр. | Ц12 | 0,06 |
| 13 | Стартер 4-65 W | бр. | Ц13 | 1,97 |
| 14 | Часовник електронен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. | Ц14 | 6,33 |
| 15 | Часовник механичен, двойнотарифен (температура от -25 до +55 оC) | бр. | Ц15 | 8,34 |
| 16 | Контактор - Ie = 25A, Uе = 400V, Uб = 230V, 50Hz, вградени помощни контакти: 1 N/O; 1 N/C | бр. | Ц16 | 1,34 |
| 17 | Фасунга (керамична) с планка - Е27 / 250V | бр. | Ц17 | 0,06 |
| 18 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 6A, крива C, 6kA | бр. | Ц18 | 0,43 |
| 19 | Автоматичен прекъсвач – 1P, 25A, крива C, 6kA | бр. | Ц19 | 0,63 |
| 20 | Биметална клема (мед-алуминий) 25/16 mm | бр. | Ц20 | 4,1 |
| 21 | Токова клема | бр. | Ц21 | 0,28 |
| 22 | Проводник – 1 х 1mm2 | m | Ц22 | 0,17 |
| 23 | Рекордоман 6 mm2 | m | Ц23 | 1,62 |
| 24 | СВТ кабел – 2х1,5 mm2 | m | Ц24 | 1,06 |
| 25 | Лустер клема – 6mm2/380 V – 12 бр. на ред | бр. | Ц25 | 0,21 |
| 26 | Изолационна PVC изолираща „Шведска” лента – 15 mm | бр. | Ц26 | 0,22 |
| 27 | Усукан изолиран проводник УИП (френски) 2х16 AL/R | m | Ц27 | 4,78 |
| 28 | Отклонителна клема за УИП | бр. | Ц28 | 0,22 |
| 29 | Опъвателна клема регулираща за УИП | бр. | Ц29 | 1,04 |
| 30 | Носеща клема за УИП | бр. | Ц30 | 0,41 |

Коефициенти на тежест за Обособена позиция 2: Доставка на нови LED улични осветителни тела (Кi от 1 до 6)

| Поз. № | Вид, наименование, означение | Мярка | Единич-на цена - Цi, лв. | Ki - коеф. на тежест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на LED осветително тяло за улично осветление с алуминиев корпус, захранващо напрежение ~230V / 50Hz, мощност 30W, температура на светене ≥ 4000К, ъгъл на осветеност: ≥ 1200, с възможност за монтиране на съществуващи рогатки с диаметър Ø60 | бр. | Ц1 | 93,27 |
| 2 | Рогатка за монтаж и закрепване на улични осветители върху стълбове и/или стени. | бр. | Ц2 | 1,69 |
| 3 | Крепежни елементи за монтаж на рогатка за улични осветители върху стълбове и/или стени. | бр. | Ц3 | 0,84 |
| 4 | Тяло за улично осветление – 2х18 W (без луминесцентна лампа) | бр. | Ц4 | 2,13 |
| 5 | Тяло за парково осветление – тип „Сфера” (без лампата), гаранция 1 година | бр. | Ц5 | 0,55 |
| 6 | Стълб за улично осветление с височина над земята 5 м | бр. | Ц6 | 1,52 |